## LIETOŠANA
Enerģijas ietaupījumu katalogs (turpmāk - Katalogs) nodrošina enerģijas ietaupījuma aprēķināšanu, izmantojot ex-ante (paredzamā enerģijas ietaupījuma) metodi.
Katalogs iekļauj 47 energoefektivitātes pasākumus 6 dažādās kategorijās: |  |  | 1. | Apgaismojums
|  |  | 2. | Apkure (karstais ūdens) un ēkas
|  |  | 3. | Iekārtas
|  |  | 4. | Info pasākumi, monitorings
|  |  | 5. | Transports, ekobraukšana
|  |  | 6. | Ventilācija
Katalogā ir norādīti vidējie enerģijas ietaupījumi dažāda veida pasākumiem. Kataloga mērķis ir vienkāršot uzņēmumiem, pašvaldībām, atbildīgajām pusēm un citiem
interesentiem enerģijas ietaupījumu aprēķināšanu. Kataloga pelēkās šūnas satur noklusējuma vērtības, kuras nav iespējams rediģēt, savukārt baltās šūnas ir rediģējmas,
t.i. - šajās šūnās jānorāda attiecīgā informācija, lai varētu tikt veikts enerģijas ietaupījuma aprēķins. Enerģijas ietaupījums tiek attēlots gan kā kWh/gadā, gan kā MWh/gadā,
gan informatīvi tiek parādīts arī kopējais pasākuma dzīves ciklā iegūtais enerģijas ietaupījums.
! Attiecībā uz kataloga sadaļas "Info pasākumi, monitorings" izmantošanu, ja attiecināms, lūdzam papildus izmantot "Metodiskie norādījumi informēšanas un izglītošanas
pasākumu enerģijas ietaupījumu novērtēšanai".
Kataloga pamatā ir: | 1. | Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta "Facilitating Multi-level governance for energy efficiency: multEE"
ietvaros identificētie pasākumi un tiem noteiktie parametri (Latvijas specifiskās vērtības energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos iegūto
|  | enerģijas ietaupījumu novērtējumam). Projekta rezultāti publiski pieejami: |  |  | https://fei-web.lv/lv/projekti-all/starptautiskie-projekti/facilitating-multi-level-governance-for-energy-efficiency-multee
| 2. | Ekonomikas ministrijas pasūtītā pētījuma "Patērētāju aptaujas metodisko norādījumu izstrāde informēšanas un izglītošanas pasākumu rezultātā panāktā
enerģijas ietaupījuma novērtēšanai un Enerģijas ietaupījumu kataloga aktualizēšana" rezultāti.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Būvniecības valsts kontroles biroja Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas ekspertiem: | [5 empty] | Kontaktinformācija

## Apgaismojums
APGAISMOJUMS
| Pasākums | Apraksts | Nomainīto lampu skaits |  | Esošās lampas vidējā jauda [W] | Efektīvās lampas vidējā jauda [W] | Izmantošanas laiks [h/gadā] |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
1. | Energoefektīvs apgaismojums dzīvojamās ēkās | Energoneefektīvu lampu nomaiņa mājsaimniecībās pret energotaupīgām vai LED lampām |  |  | 60 | 15 | 1460 |  | 0 | 4 | 0 | 0
2. | Energoefektīvs apgaismojums ēdināšanas uzņēmumos un viesnīcās | Energoneefektīvu lampu nomaiņa pret energotaupīgajām lampām vai LED lampām |  |  | 60 | 15 | 2920 |  | 0 | 3 | 0 | 0
| Pasākums | Apraksts | Kopējā platība biroju ēkā, kurā notiek apgaismojuma sistēmas modernizācija [m2] |  | Uzstādītā apgaismojuma jauda uz m2 pirms nomaiņas [W/m2] | Uzstādītā apgaismojuma jauda uz m2 pēc nomaiņas [W/m2] | Izmantošanas laiks [h/gadā] | Vai ir īstenots kāds no minētajiem papildu pasākumiem: Daļēja apgaismojuma samazināšana jeb dimmēšana; Intervālu taimeris; Kustību sensors; Automātiskā pielāgošanās dienas gaismai (Izvēlēties "Jā" vai "Nē"). | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
3. | Energoefektīvs apgaismojums nedzīvojamās ēkās | Biroju ēkas, kurās esošā neefektīvā apgaismojuma sistēma tiek aizstāta ar jaunu efektīvu apgaismojuma sistēmu |  |  | 15 | 5 | 2400 | Nē | 0 | 15 | 0 | 0
| Pasākums | Apraksts | Energoneefektīvas ielu apgaismojuma sistēmas gaismas punktu skaits | Energoefektīvas ielu apgaismojuma sistēmas gaismas punktu skaits | Energoneefektīvas sistēmas viena gaismas punkta jauda [W] | Energoefektīvas sistēmas viena gaismas punkta jauda [W] | Izmantošanas laiks [h/gadā] | Vai ir īstenots kāds no minētajiem papildu pasākumiem: apgaismojuma samazinājums naktī; pilnīga apgaismojuma izslēgšana naktī (Izvēlēties "Jā" vai "Nē"). | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
4. | Energoefektīvs ielu apgaismojums | Veco neefektīvo tehnoloģiju aizstāšana ar efektīvākām. Apgaismojuma intensitātes samazinājums naktīs. |  |  | 120 | 30 | 3200 | Nē | 0 | 15 | 0 | 0
| Pasākums | Apraksts | Modernizēto apgaismojuma sistēmu skaits |  | Uzstādītā apgaismojuma jauda pirms nomaiņas [W] | Uzstādītā apgaismojuma jauda pēc nomaiņas [W] | Izmantošanas laiks [h/gadā] | Vai ir īstenots kāds no minētajiem papildu pasākumiem: Daļēja apgaismojuma samazināšana jeb dimmēšana; Intervālu taimeris; Kustību sensors; Automātiskā pielāgošanās dienas gaismai (Izvēlēties "Jā" vai "Nē"). | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
5. | Energoefektīvs apgaismojums ražošanas ēkās | Neefektīvu apgaismes sistēmu aizstāšana ar jaunām efektīvām apgaismojuma sistēmām |  |  | 80 | 20 | 2400 | Nē | 0 | 10 | 0 | 0

## Apkure (karstais ūdens) un ēkas
APKURE (KARSTAIS ŪDENS) un ĒKAS
| Pasākums | Apraksts |  | Uzstādītā kolektora virsmas laukums, m2 |  |  | Vidējais gadā saražotais siltuma daudzums (siltuma ražīgums) uz 1m2 uzstādītā kolektora virsmas laukuma [kWh/m2/gadā] |  |  | Esošās apkures sistēmas lietderības koeficients |  |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
1. | Saules kolektoru uzstādīšana | Papildus esošajai apkures sistēmai esošā vai jaunbūvētā ēkā, kurā apkurei izmanto naftas produktus, gāzi, biomasu utt., tiek uzstādīti saules kolektori karstā ūdens un papildus apkures vajadzībām |  |  |  |  | 500 |  |  | 0.8 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Kopējā kondicionētā platība jaunuzbūvētā ēkā [m2] |  | Īpatnējais minimālais pieļaujamais apkures enerģijas patēriņš telpu apkurei [kWh/m2/gadā] |  |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei augstākas energoefektivitātes ēkā [kWh/m2/gadā] |  | Apkures sistēmas kopējais lietderības koeficients jaunuzbūvētai ēkai |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
2. | Jaunbūvēto dzīvojamo ēku norobežojošo konstrukciju termisko rādītāju uzlabošana | Attiecas uz jaunbūvētām vienģimenes un vairākģimeņu mājām, kā arī lielām daudzdzīvokļu mājām, ja tās atbilst augstākiem efektivitātes standartiem, nekā to jaunbūvēm nosaka valsts būvnormatīvi |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.95 |  | 0 | 20 | 0 | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Renovētā būvelementa platība [m2] | Apkures ilgums [dienas] | Iekštelpu aprēķina temperatūra [°C] | Āra gaisa vidējā temperatūra apkures sezonas laikā [oC] | Tipiskā būvelementa U-vērtība: siltuma caurlaidības koeficients [W/m2K] | Energoefektīvā būvelementa U-vērtība: siltuma caurlaidības koeficients [W/m2K] | Apkures grādu dienu skaits vidējos klimatiskos apstākļos | Apkures sistēmas lietderības koeficients tipiskajā ēkā | Temperatūras faktors | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
3. | Atsevišķu būvelementu termisko īpašību uzlabojums | Dzīvojamās ēkās | Sienu izolācija |  | 192 | 20 | 1.1 | 0.50265 | 0.23 | 3628.8 | 0.8 | 1.0053 | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  | Logu nomaiņa |  |  |  |  | 1.6085 | 1.1 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0
|  |  | Jumta izolācija |  |  |  |  | 0.30159 | 0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
|  | Publiskās ēkās | Sienu izolācija |  | 192 | 20 | 1.1 | 0.50265 | 0.25 | 3628.8 | 0.8 | 1.0053 | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  | Logu nomaiņa |  |  |  |  | 1.6085 | 1.1 |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0
|  |  | Jumta izolācija |  |  |  |  | 0.30159 | 0.23 |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Nomainīto apkures katlu skaits | Ēkas kopējā kondicionētā platība [m2] | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei [kWh/m2/gadā] |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš sadzīves karstā ūdens sagatavošanai [kWh/m2/gadā] |  | Esošās apkures sistēmas lietderības koeficients | Jaunas apkures sistēmas lietderības koeficients |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
4. | Neefektīvu apkures katlu nomaiņa | Vecā gāzes vai naftas produktu apkures katla nomaiņa pret efektīvu gāzes vai naftas produktu apkures katlu vai vecā apkures katla nomaiņa pret efektīvu biomasas katlu | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka |  |  | 150 |  | 60 |  | 0.8 | 0.9 |  | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  | Vienģimenes ēka |  |  | 150 |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Publiska ēka |  |  | 124 |  | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Uzstādīto biomasas apkures katlu skaits | Ēkas kopējā kondicionētā platība [m2] | Siltumenerģijas patēriņa procentuālā vērtība, ko nodrošina biomasas katls [%] | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei [kWh/m2/gadā] |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš sadzīves karstā ūdens sagatavošanai [kWh/m2/gadā] |  | Esošās apkures sistēmas lietderības koeficients | Jaunas apkures sistēmas lietderības koeficients | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
5. | Biomasas katlu uzstādīšana | Biomasas apkures katli uzstādīti papildus vecajiem esošajiem katliem kā papildu enerģijas avots | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka |  |  |  | 150 |  | 60 |  | 0.8 | 0.9 | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  | Vienģimenes ēka |  |  |  | 150 |  | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Publiska ēka |  |  |  | 124 |  | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Izolēto tvertņu skaits |  |  | Siltuma zudumi gadā no slikti izolētas (neizolētas) tvertnes [kWh/gadā] |  | Siltuma zudumi gadā no labi izolētas tvertnes [kWh/gadā] |  | Esošās apkures sistēmas lietderības koeficients gadā |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
6. | Apkures sistēmas renovācija | Siltā ūdens tvertņu siltumizolācijas uzlabošana |  |  |  |  | 8750 |  | 4375 |  | 0.8 |  | 0 | 15 | 0 | 0
|  | Apraksts |  | Izolēto cauruļvadu garums [m] |  | Sākotnējie siltuma zudumi no cauruļvadiem [W/m] |  | Siltuma zudumi no cauruļvadiem pēc siltumizolācijas uzlikšanas [W/m] |  | Nevienlīdzības koeficients, kas raksturo apkures sistēmas nepārtrauktu darbību |  | Apkures dienu skaits | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
7. |  | Apkures sistēmas cauruļu siltumizolācijas uzlabošana |  |  |  | 130 |  | 13 |  | 0.52 |  | 192 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | Apraksts |  | Ēkas kopējā kondicionētā platība [m2] | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei [kWh/m2/gadā] | Siltuma ražošanas sistēmas (apkures katla) lietderības koeficients |  | Siltuma sadales sistēmas lietderības koeficients | Iepriekšējās siltuma emisijas sistēmas (radiatori bez termostatiskajiem vārstiem) lietderības koeficients |  | Jaunas siltuma emisijas sistēmas (radiatori ar termostatiskajiem vārstiem) lietderības koeficients |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
8. |  | Termostatisko vārstu uzstādīšana radiatoriem. Radiatori tiek aprīkoti ar termostatiskiem vārstiem (tur, kur to iepriekš nebija). Formulu var izmantot gan dzīvojamām, gan nedzīvojamām ēkām. |  |  | 150 | 0.8 |  | 0.85 | 0.85 |  | 0.93 |  | 0 | 10 | 0 | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Ēkas kopējā kondicionētā platība [m2] |  |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei [kwh/m2/gadā] |  | Esošās apkures sistēmas lietderības koeficients |  | Efektīvākas, ar hidraulisko regulēšanu, apkures sistēmas lietderības koeficients |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
9. | Hidraulisko sistēmu regulēšana | Tiek uzlabota siltumapgādes sistēma, ieviešot jaunu vadības sistēmu vai modernizējot esošo |  |  |  |  | 150 |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 0 | 15 | 0 | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Kopējā kondicionētā platība [m2] |  |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei ēkā [kWh/m2/gadā] |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai [kWh/m2/gadā] |  | Tipiskās apkures sistēmas kopējais lietderības koeficients | Efektīvās apkures sistēmas kopējais lietderības koeficients | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
10. | Pieslēgums centralizētās siltumapgādes tīklam | Nerenovētas vienģimenes mājas. Tādu vienģimenes dzīvojamo ēku, kurām nav veikta renovācija, lai novērstu siltuma zudumus, pieslēgums centralizētās siltumapgādes tīklam, nomainot esošo apkures sistēmu. Abas sistēmas, gan esošā, gan jaunā, nodrošina siltumu telpu apkurei un karsto ūdeni. |  |  |  |  | 150 |  | 30 |  | 0.6 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 0
|  | Apraksts |  | Dzīvokļu skaits ēkā | Viena dzīvokļa vidējā kopējā kondicionētā platība [m2] |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei ēkā [kWh/m2/gadā] |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai [kWh/m2/gadā] |  | Tipiskās apkures sistēmas kopējais lietderības koeficients | Efektīvās apkures sistēmas kopējais lietderības koeficients | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
11. |  | Nerenovētas vairākģimeņu mājas un daudzdzīvokļu mājas. Tādu vairākģimeņu dzīvojamo ēku un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, kurām nav veikta renovācija, lai novērstu siltuma zudumus, pieslēgums centralizētās siltumapgādes tīklam, nomainot esošo apkures sistēmu. Abas sistēmas, gan esošā, gan jaunā, nodrošina siltumu telpu apkurei un karsto ūdeni. |  |  |  |  | 150 |  | 60 |  | 0.6 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 0
| Pasākums | Apraksts | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei [kWh/m2/gadā] | Kopējā kondicionētā platība [m2] | Siltuma ražošanas sistēmas (apkures kaltla) lietderības koeficients | Siltuma sadales sistēmas ēkā lietderības koeficients | Ar termostatu uzstādītais temperatūras samazinājums dzīvojamās iekštelpās atsevišķām diennakts stundām [oC] |  | Enerģijas samazinājums apsildei, samazinot temperatūru par 1 oC [%] | Apkures perioda ilgums (dienu skaits) | Nakts stundu skaits, kurām piemēro termostata samazinājumu [h] | Dienas stundu skaits, kurām piemēro termostata samazinājumu [h] | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
12. | Termostatu uzstādīšana apkures sistēmām | Formula ir izmantojuma gadījumos, kad dzīvojamās ēkas telpas tiek aprīkotas ar termostatu (tur, kur to iepriekš nebija) | 150 |  | 0.8 | 0.85 |  |  | 1.8 | 192 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0

## Iekārtas
IEKĀRTAS
| Iekārta | Pasākuma apraksts | Uzstādīto cirkulācijas sūkņu skaits | Vidējā tirgū pieejamā cirkulācijas sūkņa elektriskā jauda [W] |  | Efektīva cirkulācijas sūkņa elektriskā jauda [W] |  | Sūkņa nodrošinātā padeve [%] | Relatīvais noslodzes laiks [%] | Cirkulācijas sūkņa vidējais darbības laiks gadā [h/gadā] | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
1. | Cirkulācijas sūkņi | Jauna apkures cirkulācijas sūkņa uzstādīšana |  | 250 |  | 175 |  | 50% | 35% | 8000 | 0 | 7 | 0 | 0
2. |  | Esošā apkures cirkulācijas sūkņa nomaiņa |  | 300 |  | 175 |  | 50% | 35% | 8000 | 0 | 7 | 0 | 0
| Iekārta | Pasākuma apraksts | Kopējā kondicionētā platība jaunbūvētā dzīvojamā mājā [m2] | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei [kWh/m2/gadā] |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš sadzīves karstā ūdens sagatavošanai [kWh/m2/gadā] |  | Tipiskās apkures sistēmas lietderības koeficients | Efektīvās apkures sistēmas lietderības koeficients |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
3. | Siltumsūkņi | Zemes, ūdens un gaisa siltumsūkņu uzstādīšana jaunbūvētā vienģimenes mājā |  | 50 |  | 20 |  | 0.8 | 0.9 |  | 0 | 10: gaiss-gaiss 15: ūdens 25: zemes |  | 0
4. |  | Zemes, ūdens un gaisa siltumsūkņu uzstādīšana esošai vienģimenes mājai |  | 150 |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 10: gaiss-gaiss 15: ūdens 25: zemes |  | 0
|  | Pasākuma apraksts | Viena dzīvokļa (mājokļa) vidējā kondicionētā platība jaunbūvētā dzīvojamā mājā, kura apgādāta ar siltuma sūkni, m2 |  | Dzīvokļu (mājokļu) skaits ēkā | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei [kWh/m2/gadā] | Īpatnējais enerģijas patēriņš sadzīves karstā ūdens sagatavošanai [kWh/m2/gadā] |  | Tipiskās apkures sistēmas lietderības koeficients | Efektīvās apkures sistēmas lietderības koeficients | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
5. |  | Zemes, ūdens un gaisa siltumsūkņu uzstādīšana jaunbūvētā vairākģimeņu mājā vai lielā daudzdzīvokļu mājā |  |  |  | 50 | 60 |  | 0.8 | 0.9 | 0 | 10: gaiss-gaiss 15: ūdens 25: zemes |  | 0
6. |  | Zemes, ūdens un gaisa siltumsūkņu uzstādīšana esošām vairākģimeņu mājām vai lielām daudzdzīvokļu mājām |  |  |  | 150 | 40 |  |  |  | 0 | 10: gaiss-gaiss 15: ūdens 25: zemes |  | 0
| Iekārta | Pasākuma apraksts | Nomainīto identisko elektromotoru skaits |  | Jaunā uzstādītā elektromotora elektriskā jauda [kW] | Vidējais darba stundu skaits gadā [h/gadā] | Vidējais slodzes koeficients [%] | Aizvietotā (iepriekšējā) motora lietderības koeficients [%] |  | Jaunā motora lietderības koeficients [%] | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
7. | Rūpnieciskie motori | Elektromotoru nomaiņa rūpniecības uzņēmumos |  |  | 300 | 2000 | 60% | 60% |  | 85% | 0 | 10 | 0 | 0
|  | Pasākuma apraksts | Identisko rotācijas elektromotoru skaits, kuri ir aizvietoti ar vienādiem, energoefektīviem mazākas jaudas motoriem | Aizvietotā (iepriekšējā) elektromotora mehāniskā jauda [kW] | Jaunā uzstādītā elektromotora mehāniskā jauda [kW] | Vidējais darba stundu skaits gadā [h/gadā] | Aizvietotā (iepriekšējā) elektromotora vidējais slodzes koeficients [%] | Jaunā uzstādītā elektromotora vidējais slodzes koeficients [%] | Standarta motora lietderības koeficients [%] | Energoefektīva, mazākas jaudas motora lietderības koeficients [%] | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
8. |  | Rotācijas motoru nomaiņa ar mazākas jaudas motoriem |  | 300 | 250 | 2000 | 60% | 60% | 60% | 85% | 0 | 10 | 0 | 0
|  | Pasākuma apraksts | Uzstādīto maiņātruma piedziņu elektromotoriem skaits |  | Elektromotora elektriskā jauda [kW] | Vidējais darba stundu skaits gadā [h/gadā] | Maiņātruma piedziņas elektromotoram uzstādīšanas rezultātā iegūtā enerģijas ietaupījuma faktors [%] |  | Elektromotora lietderības koeficients [%] |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
9. |  | Elektromotori ar maiņātruma piedziņu |  |  | 300 | 2000 | 20% |  | 85% |  | 0 | 10 | 0 | 0
| Iekārta | Pasākuma apraksts | PV sistēmas uzstādītā maksimālā (pīķa) jauda [kWpīķa] |  | Saules spīdēšanas ilgums ar 1000 W/m2 intensitāti PV atrašanās vietā [h/gadā] |  | PV sistēmas veiktspēja [%] |  | Elektroenerģijas daļa, kas tiek nodota kopējā publiskajā tīklā [%] |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
10. | Saules fotovoltu (PV) paneļu sistēmas | Saules fotovoltu (PV) paneļu sistēmas uzstādīšana, lai galapatērētājs nodrošinātu pats savu elektroenerģijas patēriņu. |  |  | 1109 |  | 38.6% |  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0
| Iekārta | Pasākuma apraksts |  |  | Augstākās pieejamās energoefektivitātes klases iegādāto ierīču skaits |  | Augsti efektīvas (A klase) ieviestās ierīces vidējais enerģijas patēriņš gadā [kWh/gadā] |  | Esošās ierīces vidējais enerģijas patēriņš gadā [kWh/gadā] |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
Mājsaimniecības baltās ierīces: ierīču priekšlaicīga nomaiņa Pasākums attiecas uz mājsaimniecības balto ierīču nomaiņu pirms to ekspluatācijas termiņa beigām ar augstākās tirgū pieejamās energoefektivitātes klases (A klase) ierīcēm.
11. | Augsti efektīvas mājsaimniecības baltās ierīces | Veļas mazgājamās mašīnas | [6 empty] | 179 |  | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Trauku mazgājamās mašīnas | [6 empty] | 153 |  | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Ledusskapji | [6 empty] | 384 |  | 0 | 15 | 0 | 0
|  | Saldētavas | [6 empty] | 310 |  | 0 | 15 | 0 | 0

## Info pasākumi, monitorings
INFORMATĪVIE PASĀKUMI, VIEDIE SKAITĪTĀJI UN ENERĢIJAS MONITORINGS
1. pakāpes informatīvie pasākumi - ir nepieciešamas veikt aptauju pēc pasākuma īstenošanas, lai noteiktu ietekmētās mērķgrupas lielumu
| Informatīvie pasākumi mājsaimniecību sektorā | Apraksts | Mērķgrupas lielums (pasākuma ietekmēto mājsaimniecību/ cilvēku skaits). Tiek noteikta ar aptaujas palīdzību | Viena iedzīvotāja enerģijas galapatēriņš [kWh/gadā] | Ietaupījuma faktors [%] |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
1. | Izpratnes veidošanas un informācijas kampaņas, kuras izplata informāciju par energoefektivitāti un enerģijas taupīšanu, un ir adresētas konkrētām mērķgrupām | Vienreizējas informēšanas kampaņa, iekļaujot elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, atsevišķus pasākumus un drukātus materiālus |  |  | 2% |  | 0 | 1 | 0 | 0
2. |  | Informācija tīmeklī (ne-uzņēmuma vietnē) bez atgriezeniskās saites. Informācija pēc uzņēmuma pasūtījuma tiek ievietota populārā portālā |  |  | 2% |  | 0 | 1 | 0 | 0
3. |  | Nepersonalizēta informācija pie enerģijas rēķiniem |  |  | 2% |  | 0 | 1 | 0 | 0
2. pakāpes informatīvie pasākumi - nav nepieciešams veikt aptauju. Mērķgrupas lielums tiek dokumentāli pierādīts
| Informatīvie pasākumi mājsaimniecību sektorā | Apraksts | Mērķgrupas lielums (informēto cilvēku/ mājsaimniecību skaits). Tiek dokumentāli pierādīts | Viena iedzīvotāja enerģijas galapatēriņš [kWh/gadā] | Ietaupījuma faktors [%] |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
4. | 2.pakāpes pasākumi sniedz padziļinātu informāciju par energoefektivitātes pasākumiem un ieguvumiem no tiem, ietver lietotājam ērti izmantojamus energoefektivitātes novērtējuma rīkus, ietver atgriezeniskās saites mehānismu. Pateicoties šiem nosacījumiem, 2.pakāpes pasākumi nodrošina, ka gala lietotāja sākotnējā interese tiek realizēta konkrētās energoefektivitāti paaugstinošās darbībās. | Neindividualizētu padomu sniegšana uzņēmuma tīmekļa vietnē |  |  | 3% |  | 0 | 1 | 0 | 0
5. |  | Neindividualizētu padomu sniegšana EE centros, vai pie EE centra stenda izstādēs un publiskos pasākumos |  |  | 3% |  | 0 | 1 | 0 | 0
6. |  | Ilglaicīga sabiedrības izpratnes veidošanas programma |  |  | 3% |  | 0 | 1 | 0 | 0
7. |  | Enerģijas rēķinos iekļautā personalizētā papildinformācija par EE jautājumiem |  |  | 8% |  | 0 | 1 | 0 | 0
8. |  | Individuālas konsultācijas EE centros, aģentūrās, klientu centros |  |  | 16% |  | 0 | 1 | 0 | 0
| Informatīvie pasākumi mājsaimniecību sektorā | Apraksts | Uzstādīto viedo skaitītāju skaits | Vidējais attiecināmais enerģijas galapatēriņš mājsaimniecībā [kWh/gadā] | Ietaupījuma faktors [%] |  | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
9. | Viedo skaitītāju uzstādīšana (ar un bez atgriezeniskās saites par enerģijas patēriņu reāllaikā un padomdošanu) | Vienkāršs viedais skaitītājs |  |  | 2% |  | 0 | 2 | 0 | 0
10. |  | Vienkāršs viedais skaitītājs un padomdošana lietotājam par informācijas analīzi |  |  | 4% |  | 0 | 2 | 0 | 0
11. |  | Viedais skaitītājs ar atgriezenisko reāllaika saiti (displeju) |  |  | 5% |  | 0 | 2 | 0 | 0
12. |  | Viedais skaitītājs ar atgriezenisko reāllaika saiti un padomdošanu lietotājam par informācijas analīzi |  |  | 7% |  | 0 | 2 | 0 | 0
13. |  | Viedais skaitītājs ar vairākām individuālām papildierīcēm konkrētu mājsaimniecības elektroierīču kumulatīvā patēriņa un izmaksu monitoringam |  |  | 12% |  | 0 | 2 | 0 | 0
| Informatīvie pasākumi juridiskām personām | Apraksts | Uzņēmuma elektroenerģijas vidējais patēriņš pirms pasākuma īstenošanas [kWh/gadā] | Uzņēmuma siltumenerģijas vidējais patēriņš pirms pasākuma īstenošanas [kWh/gadā] | Ietaupījuma faktors elektroenerģijai [%] | Ietaupījuma faktors siltumenerģijai [%] | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
14. | Enerģijas monitoringa sistēmas ieviešana juridiskām personām, izmantojot specializētas monitoringa ierīces vai pārvaldības sistēmas (mobilās aplikācijas), kas līdz ar patēriņa apzināšanu un paradumu maiņu nodrošina enerģijas patēriņa samazināšanos juridiskajā sektorā | Specializēta datorizēta/mobilās aplikācijas enerģijas monitoringa un pārvaldības sistēma |  |  | 3% | 5% | 0 | 5 | 0 | 0

## Transports, ekobraukšana
TRANSPORTS
| Pasākums | Automobiļa veids | Nopirkto efektīvo automobiļu skaits | Tipiskā pasažieru automobiļa īpatnējais enerģijas galapatēriņš [kWh/100 km] | Efektīvā pasažieru automobiļa īpatnējais enerģijas galapatēriņš [kWh/100 km] |  | Gada vidējais nobraukums [km/gadā] | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
1. | Alternatīvu degvielu izmantojoša automobiļa iegāde (ar tradicionālo degvielu izmantojošā automobiļa nomaiņa) | Vieglais pasažieru automobilis |  | 73.7 | 15.5 |  | 14500 | 0 | 5 | 0 | 0
|  | Vieglais komercautomobilis |  |  |  |  | 28000 | 0 | 5 | 0 | 0
| Pasākums | Transporta veids | Transportlīdzekļu skaits, kuri izmanto degvielu taupošu motoreļļu | Vidējais īpatnējais tipiskā transportlīdzekļa degvielas patēriņš | Vidējais īpatnējais efektīvā transportlīdzekļa degvielas patēriņš | Dzinēja efektivitāti paaugstinošo smērvielu efektivitātes faktora vērtība | Gada vidējais nobraukums [km/gadā] | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
2. | Dzinēja efektivitāti paaugstinošo smērvielu izmantošana | Pasažieru automašīna |  | 7.8 | 6 | 0.973 | 14500 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | Vieglais komerctransports |  | 7.8 | 6 |  | 28000 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | kravas komerctransports (līdz 3,5 t) |  | 9.2 | 8 |  | 33000 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | autobusi un smagie kravas automobiļi (virs 3,5 t) |  | 23 | 21 |  | 48000 | 0 | 2 | 0 | 0
| Pasākums | Transporta veids | Transportlīdzekļu skaits, kuri ir aprīkoti ar efektīvām riepām | Vidējais īpatnējais tipiskā transportlīdzekļa degvielas patēriņš | Vidējais īpatnējais efektīvā transportlīdzekļa degvielas patēriņš | Degvielu taupošu riepu degvielas patēriņa efektivitātes faktora vērtība | Gada vidējais nobraukums [km/gadā] | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
3. | Degvielu taupošu riepu izmantošana | Pasažieru automašīna |  | 7.8 | 6 | 0.971 | 14500 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | Vieglais komerctransports |  | 7.8 | 6 |  | 28000 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | kravas komerctransports (līdz 3,5 t) |  | 9.2 | 8 |  | 33000 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | autobusi un smagie kravas automobiļi (virs 3,5 t) |  | 23 | 21 | 0.95 | 48000 | 0 | 2 | 0 | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Ekobraukšanas apmācības dalībnieku skaits |  | Privātās pasažieru automašīnas gada vidējais enerģijas galapatēriņš pirms apmācības [kWh/gadā] | Enerģijas galapatēriņa ietaupījuma faktors privātajai pasažieru automašīnai [%] | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
4. | Ekobraukšana: privāto pasažieru automašīnu autovadītājiem | Tiek atzīta tāda apmācība, kura sastāv no teorētiskās daļas, un praktiskās automašīnas vadīšanas daļas uz koplietošanas ceļiem. Apmācību vada sertificēts instruktors. | Ekobraukšanas grupas apmācība (8 praktiskās nodarbības grupā) |  |  | 10900 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | Ekobraukšanas individuālā apmācība (1 praktiskā nodarbība) |  |  | 10900 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0

## Ventilācija
VENTILĀCIJA
| Pasākums | Uzstādīto siltuma atgūšanas iekārtu skaits | Ēkas kopējā kondicionētā platība [m2] | Ventilējamās telpas augstums (no grīdas līdz griestiem) [m] | Gaisa apmaiņas ātrums [h-1] | Ventilācijas sistēmas darba ilgums gadā [h/gadā] | Gaisa īpatnējā siltumietilpība [kWh/kg K] | Gaisa blīvums [kg/m3] | Iekštelpu un āra gaisa temperatūru starpība (vidējā vērtība) apkures sezonas laikā [°C] | Siltuma atgūšanas koeficients | Enerģijas ietaupījums [kWh/gadā] | Pasākuma dzīves cikls [gadi] | Kopējais enerģijas ietaupījums dzīves ciklā [kWh] | Enerģijas ietaupījums [MWh/gadā]
1. | Ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūšanu uzstādīšana (rekuperatora uzstādīšana) |  |  | 3 | 0.7 | 1200 | 0.00027917 | 1.205 | 18 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 0

## Automobiļi (hidden)
Katalogs
| Automobiļu nomaiņa | Apraksts | Pirms | Pēc | Enerģijas ietaupījums gadā | Pasākuma dzīves cikls | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā | Mērvienība | Pielietošanas ierobežojumi
1 | Metāna-dīzeļdegvielas motoru kravas auto |  |  |  | 25 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/Pages/methanediesel.aspx
2 | Kravas hibrīdautomobilis |  |  |  | 20 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/Pages/hybrid.aspx
| Riteņu/riepu nomaiņa/regulēšana | Apraksts | Pirms | Pēc | Enerģijas ietaupījums gadā | Pasākuma dzīves cikls | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā | Mērvienība | Pielietošanas ierobežojumi
3 | Riteņu noregulēšana |  |  | izvēlētas atbilstošas riepas un pareizi noregulēta riteņu savirze un spiediens riepās | 14 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/PAGES/WHEEL-ALIGNMENT.ASPX
| Dažādi pasākumi | Apraksts | Pirms | Pēc | Enerģijas ietaupījums gadā | Pasākuma dzīves cikls | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā | Mērvienība | Pielietošanas ierobežojumi
4 | Pakalpojums "Degvielas informācija" | Autovadītājs ir apguvis braukšanu, izmantojot degvielu efektīvi, svarīgs panākumu faktors ir nemitīga zināšanu papildināšana |  | Pakalpojums Degvielas informācija. Saņemot regulārus ziņojumus un individuālu analīzi, ilgtermiņā nodrošināt ekonomisku degvielas patēriņu kļūst pavisam vienkārši | 5 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/PAGES/FUEL-ADVICE.ASPX
5 | Dynafleet lietojumprogramma Degviela un apkārtējā vide |  |  |  | 7 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/PAGES/DYNAFLEET.ASPX
6 | I-Shift pārnsumkārba |  |  |  | 7 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/PAGES/I-SHIFT.ASPX
7 | Pilns gaisa plūsmviržu komplekts |  |  |  | 8 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/PAGES/AIRFLOW-PACKAGE.ASPX
8 | I-See sistēma |  |  |  | 5 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/PAGES/I-SEE.ASPX
9 | Kravas automobiļa efektivitātes kalkulators | [8 empty] | http://www.volvotrucks.com/TRUCKS/latvia-market/lv-lv/SERVICES/PAGES/TRUCK-EFFICIENCY-CALCULATOR.ASPX

## Dati apkure (hidden)
Pirms | Pēc | Tilpums
Akumulācijas tvertne bez izolācijas | Akumulācijas tvertne ar vismaz 25 mm PUR izolāciju | 100 | Vecā tvertne
Akumulācijas tvertne ar līdz 25 mm PUR izolāciju | Akumulācijas tvertne ar vismaz 50 mm PUR izolāciju | 200 | Tvertnes sienu biezums |  |  |  |  | 0.004 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
Akumulācijas tvertne ar līdz 50 mm PUR izolāciju | Akumulācijas tvertne ar vismaz 75 mm PUR izolāciju | 300 | Tvertnes virsmas laukums |  |  |  |  | #REF! | m2 | (1m3) | Varš | 370 | W/(m*K)
Akumulācijas tvertne ar līdz 75 mm PUR izolāciju | Akumulācijas tvertne ar vismaz 100 mm PUR izolāciju | 400 | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m | #REF! | Tērauds | 17 | W/(m*K)
Akumulācijas tvertne ar 50 mm minerālvates izolāciju | Akumulācijas tvertne ar 100 mm minerālvates izolāciju | 500 | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Alumīnijs | 220 | W/(m*K)
Akumulācijas tvertne ar 100 mm minerālvates izolāciju | Akumulācijas tvertne ar 150 mm minerālvates izolāciju | 600 | Tvertnes siltumvadītspēja |  |  |  |  | 17 | W/(m*K) |  | 1000 l = 6 m2
|  | 700 | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | 200 l = 2.2 m2
|  | 800 | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K
|  | 900 | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m
|  | 1000 | Jaunā tvertne
|  |  | Tvertnes sienu biezums |  |  |  |  | 0.004 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Tvertnes virsmas laukums |  |  |  |  | #REF! | m2 |  | Kaučuks | 0.034 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Tvertnes siltumvadītspēja |  |  |  |  | 17 | W/(m*K) |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Temperatūra siltumnesējam |  | 70 | C | (max)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 20 | C | (Istabā 18, tvertnes telpā 20)
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 50 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2
Apkures katls ar 60% lietderības koef. | Apkures katls ar 70% lietderības koef. | 50 | Granulu siltumietilpība | [5 empty] | 0.4667 | kWh/kg
Apkures katls ar 70% lietderības koef. | Apkures katls ar 80% lietderības koef. | 75 | Apkures patēriņš | [5 empty] | #REF! | kWh/m2/gadā
Apkures katls ar 80% lietderības koef. | Apkures katls ar 90% lietderības koef. | 100 | Nepieciešamais granulu daudzums pie sākotnējās ef. | [5 empty] | #REF! | kg/m2/gadā
Apkures katls ar 90% lietderības koef. | Apkures katls ar 95% lietderības koef. | 125 | Siltuma daudzums pie sākotnējās efektivitātes | [5 empty] | #REF! | kWh/m2/gadā
|  | 150 | Nepieciešamais granulu daudzums pie jaunās efektivitātes | [5 empty] | #REF! | kg/m2/gadā
|  | 175 | Lietderības koeficients pirms | [5 empty] | #REF!
|  | 200 | Lietderības koeficients pēc | [5 empty] | #REF!
|  | 225 | Ietaupītais granulu apjoms | [5 empty] | #REF! | kg/m2/gadā
|  | 250 | Ietaupītā enerģija | [5 empty] | #REF! | kWh/m2/gadā
275
300
325
350
375
400
Cauruļvads bez izolācijas | Cauruļvads ar 9 mm kaučuka izolāciju | Vara cauruļvadi | Pirms
Cauruļvads ar sliktu izolāciju (veca akmens vates izolācija līdz 20 mm) | Cauruļvads ar 13 mm kaučuka izolāciju | Tērauda cauruļvadi | Cauruļvada iekšējais diametrs |  |  |  |  | 0.014 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
Cauruļvads ar vidēju izolāciju (veca akmens vates izolācija līdz 40 mm) | Cauruļvads ar 19 mm kaučuka izolāciju | Polipropilēna cauruļvadi | Cauruļvada ārējais diametrs |  |  |  |  | 0.015 | m |  | Varš | 370 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 25 mm kaučuka izolāciju |  | Cauruļvada siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Tērauds | 17 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 32 mm kaučuka izolāciju |  | Siltumizolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Alumīnijs | 220 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 20 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Siltumizolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Polipropilēns | 0.22 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 30 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Lineārais siltuma caurlaidības koeficients k |  |  |  |  | #REF! | W/mK
| Cauruļvads ar 40 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m
| Cauruļvads ar 50 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Pēc
| Cauruļvads ar 60 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Cauruļvada iekšējais diametrs |  |  |  |  | 0.014 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Cauruļvads ar 70 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Cauruļvada ārējais diametrs |  |  |  |  | 0.015 | m |  | Kaučuks | 0.034 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 80 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Cauruļvada siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 20 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Siltumizolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 30 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Siltumizolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 40 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Lineārais siltuma caurlaidības koeficients k |  |  |  |  | #REF! | W/mK |  | Temperatūra siltumnesējam |  | 45 | C
| Cauruļvads ar 50 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C | (Istabā 18, kāpņu telpā 16)
| Cauruļvads ar 60 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m |  | Starpība |  | 27 | C
Cauruļvads ar 70 mm poliuretāna putu izolāciju
Cauruļvads ar 80 mm poliuretāna putu izolāciju
Cirkulācijas sūkņa uzstādīšana ar frekvenču pārveidotāju viencauruļu apkures sistēmai |  |  | #REF!
4.399 | Ēkas ar platību līdz 500 m2 |  | #REF!
4.18 | Ēkas ar platību no 500 līdz 1500 m2
3.96 | Ēkas ar platību no 1500 līdz 3000 m2
3.88 | Ēkas ar platību no 3000 m2
Sildķermeņa manuālo vārstu nomaiņa ar termoregulējošiem vārstiem viencauruļu apkures sistēmai |  |  | #REF!
2.2 | Ēkas ar platību līdz 500 m2
2.09 | Ēkas ar platību no 500 līdz 1500 m2
1.98 | Ēkas ar platību no 1500 līdz 3000 m2
1.94 | Ēkas ar platību no 3000 m2
Manuālie vārsti tiek nomainīti pret viedajiem termoregulātoriem |  |  | #REF!
4.4
4.18
3.96
3.88
Manuālo vārstu nomaiņa ar termoregulējošiem vārstiem ar iestatīšanu |  |  | #REF!
3.3
3.135
2.97
2.91
Viencauruļu sistēmas nomaiņa pret divcauruļu sistēmu |  |  | #REF!
10.999 | Vertikālā divcauruļu sistēma
10.45
9.9
9.7 | Vertikālā divcauruļu sistēma
8.799 | Horizontālā divcauruļu sistēma |  | #REF!
8.36
7.92
7.76
Apvadlīnijas izveide un termoregulātoru uzstādīšana. Siltummaksas sadalītāju uzstādīšana |  |  | #REF!
6.599
6.27
5.94
5.82
Siltummaksas sadalītāju uzstādīšana |  |  | #REF!
4.4
4.18
3.96
3.88
Esošo cauruļvadu nomaiņa |  |  | #REF!
4.399 | Jauni tērauda cauruļvadi
4.18
3.96
3.88
7.699 | Polimēru cauruļvadi |  | #REF!
7.315
6.93
6.79
Siltumizolācijas nomaiņa, atjaunošana tehniskajās telpās |  |  | #REF!
3.3
3.135
2.97
2.91
Sildķermeņu kompleksa nomaiņa
3.3 | Tērauda vai kolonnu sildķermeņi |  | #REF!
3.135
2.97
2.91
3.3 | Uzstādīti jauni sildķermeņi |  | #REF!
3.135
2.97
2.91
Sildķermeņu kompleksa nomaiņa |  |  | #REF!
3.3 | Tērauda vai kolonnu sildķermeņi
3.135
2.97
2.91
Divcauruļu sistēmas pārbūve ar siltummezglu katrā dzīvoklī |  |  | #REF!
10.999
10.45
9.9
9.7
Individuālā siltummezgla ierīkošana katrā dzīvoklī
6.599 |  |  | #REF!
6.27
5.94
5.82
Esošās automātikas modernizācija |  |  | #REF!
3.3
3.135
2.97
2.91
Siltummaiņa nomaiņa |  |  | #REF!
2.2
2.09
1.98
1.94
Pilna sistēmas demontāža un jaunas apkures sistēmas izbūve |  |  | #REF!
4.399 | Jauni tērauda cauruļvadi
4.18
3.96
3.88
7.699 | Polimēru cauruļvadi |  | #REF!
7.315
6.93
6.79
Procesora ieregulēšana |  |  | #REF!
2.2
2.09
1.98
1.94
Tehniskā apkope Nr.1 |  |  | #REF!
3.3
3.135
2.97
2.91
Tehniskā apkope Nr.2 |  |  | #REF!
2.1997
2.09
1.98
1.94
Bēniņu siltināšana |  |  | Vecā konstrukcija
| Siltināti ar 200 mm beramo minerālvati λ≤0.041 W/mK | Betona pārsegums | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināti ar 200 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK | Koka pārsegums | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
| Siltināti ar 250 mm beramo minerālvati λ≤0.041 W/mK |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
| Siltināti ar 250 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
| Siltināti ar 300 mm beramo minerālvati λ≤0.041 W/mK |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
| Siltināti ar 300 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 5 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 0 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 5 | C
Pagraba griestu siltināšana
| Siltināti ar 100 mm minerālvati vai putupolistirolu λ≤0.036 W/mK |  | Vecā konstrukcija
| Siltināti ar 120 mm minerālvati vai putupolistirolu λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināti ar 150 mm minerālvati vai putupolistirolu λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 2 | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | 3.3898 | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | 3.3898 | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | 82.5763 | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 2 | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 5 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 0 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 5 | C
Pagraba sienu siltināšana |  |  | Vecā konstrukcija
| Siltināta ar 50 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināta ar 100 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 2 | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | 3.3898 | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | 3.3898 | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | 82.5763 | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 2 | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 5 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 0 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 5 | C
Grīda virs apkurināma pagraba |  |  | Vecā konstrukcija
| Siltināta ar 50 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK | Koka grīda | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināta ar 100 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK | Betona grīda | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 15 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 3 | C
Grīda virs neapkurināma pagraba |  |  | Vecā konstrukcija
| Siltināta ar 50 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināta ar 100 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 5 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 13 | C
Jumta siltināšana | 4 | 2 | Vecā konstrukcija
| Siltināts ar 50 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK | Koka jumts | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināts ar 100 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK | Betona jumts | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
| Siltināts ar 150 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
| Siltināts ar 200 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
| Siltināts ar 250 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
| Siltināts ar 300 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 0 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 18 | C
Sienu siltināšana | 5 | Sienas | Vecā konstrukcija
| Siltināta ar 100 mm minerālvati vai putupolistirolu λ≤0.036 W/mK | Koka siena | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināta ar 150 mm minerālvati vai putupolistirolu λ≤0.036 W/mK | Betona siena | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
| Siltināta ar 200 mm minerālvati vai putupolistirolu λ≤0.036 W/mK | Silikātķieģeļu siena | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 0 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 18 | C
Ārdurvju piespiedu aizvēršana |  |  | #REF!
1.1
1.045
0.99
0.97
Bēniņu lūku un durvju hermetizācija |  |  | #REF!
1.1
1.045
0.99
0.97
Logu nomaiņa kāpņutelpās | 1 | 2 | U vecais | U jaunais | Q
| Novecojuši logi ar U=5 | Jauni logi ar 3-k stiklu paketēm U=0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | t iekšā | t ārā
| Novecojuši logi ar U=3 | Jauni logi ar 2-k stiklu paketēm U=1.3 |  |  |  | 16 | 0
Novecojuši logi ar U=2.7
Logu nomaiņa |  |  | U vecais | U jaunais | Q
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | t iekšā | t ārā
[6 empty] | 18 | 0
Durvju nomaiņa | 1 | 2 | U vecais | U jaunais | Q
| Novecojušas durvis U=3 | Jaunas durvis U=1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | t iekšā | t ārā
| Novecojušas durvis U=5 | Jaunas durvis U=3 |  |  |  | 18 | 0
Jumta logu nomaiņa |  | 3
|  | Jauni jumta logi ar 2-k stiklu paketēm U=1.3 | U vecais | U jaunais | Q
|  | Jauni jumta logi ar 3-k stiklu paketēm U=1 | 2.7 | #REF! | #REF! | t iekšā | t ārā
[6 empty] | 18 | 0

## Dati karstais (hidden)
Pirms | Pēc | Tilpums
Karstā ūdens tvertne bez izolācijas | Karstā ūdens tvertne ar vismaz 25 mm PUR izolāciju | 100 | Vecā tvertne
Karstā ūdens tvertne ar līdz 25 mm PUR izolāciju | Karstā ūdens tvertne ar vismaz 50 mm PUR izolāciju | 200 | Tvertnes sienu biezums | 0.004 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
Karstā ūdens tvertne ar līdz 50 mm PUR izolāciju | Karstā ūdens tvertne ar vismaz 75 mm PUR izolāciju | 300 | Tvertnes virsmas laukums | #REF! | m2 | (1m3) | Varš | 370 | W/(m*K)
Karstā ūdens tvertne ar līdz 75 mm PUR izolāciju | Karstā ūdens tvertne ar vismaz 100 mm PUR izolāciju | 400 | Izolācijas biezums | #REF! | m | #REF! | Tērauds | 17 | W/(m*K)
Karstā ūdens tvertne ar 50 mm minerālvates izolāciju | Karstā ūdens tvertne ar 100 mm minerālvates izolāciju | 500 | Izolācijas siltumvadītspēja | #REF! | W/(m*K) |  | Alumīnijs | 220 | W/(m*K)
Karstā ūdens tvertne ar 100 mm minerālvates izolāciju | Karstā ūdens tvertne ar 150 mm minerālvates izolāciju | 600 | Tvertnes siltumvadītspēja | 17 | W/(m*K) |  | 1000 l = 6 m2
|  | 700 | Siltuma caurlaidības koeficients U | #REF! | W/m2*K |  | 200 l = 2.2 m2
|  | 800 | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients | #REF! | W/K
|  | 900 | Siltumenerģijas zudumi gadā | #REF! | kWh/gadā/m
|  | 1000 | Jaunā tvertne
|  |  | Tvertnes sienu biezums | 0.004 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Tvertnes virsmas laukums | #REF! | m2 |  | Kaučuks | 0.034 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas biezums | #REF! | m |  | Akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Tvertnes siltumvadītspēja | 17 | W/(m*K) |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U | #REF! | W/m2*K |  | Temperatūra siltumnesējam |  | 62.5 | C | Vidējais
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 44.5 | C
|  |  | Ietaupījums | #REF! | kWh/gadā/m2
Siltummaiņa nomaiņa |  |  | #REF!
2.2
2.09
1.98
1.94
Cirkulācijas sūkņa uzstādīšana ar frekvenču pārveidotāju |  |  | #REF!
3.3
3.135
2.97
2.91
Cauruļvads bez izolācijas | Cauruļvads ar 9 mm kaučuka izolāciju | Vara cauruļvadi | Pirms
Cauruļvads ar sliktu izolāciju (veca akmens vates izolācija līdz 20 mm) | Cauruļvads ar 13 mm kaučuka izolāciju | Tērauda cauruļvadi | Cauruļvada iekšējais diametrs | 0.014 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
Cauruļvads ar vidēju izolāciju (veca akmens vates izolācija līdz 40 mm) | Cauruļvads ar 19 mm kaučuka izolāciju | Polipropilēna cauruļvadi | Cauruļvada ārējais diametrs | 0.015 | m |  | Varš | 370 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 25 mm kaučuka izolāciju |  | Cauruļvada siltumvadītspēja | #REF! | W/(m*K) |  | Tērauds | 17 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 32 mm kaučuka izolāciju |  | Siltumizolācijas siltumvadītspēja | #REF! | W/(m*K) |  | Alumīnijs | 220 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 20 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Siltumizolācijas biezums | #REF! | m |  | Polipropilēns | 0.22 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 30 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Lineārais siltuma caurlaidības koeficients k | #REF! | W/mK
| Cauruļvads ar 40 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Siltumenerģijas zudumi gadā | #REF! | kWh/gadā/m
| Cauruļvads ar 50 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Pēc
| Cauruļvads ar 60 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Cauruļvada iekšējais diametrs | 0.014 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Cauruļvads ar 70 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Cauruļvada ārējais diametrs | 0.015 | m |  | Kaučuks | 0.034 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 80 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Cauruļvada siltumvadītspēja | #REF! | W/(m*K) |  | Akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 20 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Siltumizolācijas siltumvadītspēja | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 30 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Siltumizolācijas biezums | #REF! | m |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 40 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Lineārais siltuma caurlaidības koeficients k | #REF! | W/mK |  | Temperatūra siltumnesējam |  | 62.5 | C
| Cauruļvads ar 50 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Siltumenerģijas zudumi gadā | #REF! | kWh/gadā/m |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C | (max 70, min 55)
| Cauruļvads ar 60 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Ietaupījums | #REF! | kWh/gadā/m |  | Starpība |  | 44.5 | C | (Istabā 18, kāpņu telpā 16)
Cauruļvads ar 70 mm poliuretāna putu izolāciju
Cauruļvads ar 80 mm poliuretāna putu izolāciju
Stāvvadu siltumizolācijas atjaunošana, uzstādīšana |  |  | #REF!
4.399 | Ēkas ar platību līdz 500 m2
4.18 | Ēkas ar platību no 500 līdz 1500 m2
3.96 | Ēkas ar platību no 1500 līdz 3000 m2
3.88 | Ēkas ar platību no 3000 m2
Noņemamās siltumizolācijas uzstādīšana atsevišķiem posmiem |  |  | #REF!
1.1 | Ēkas ar platību līdz 500 m2
1.045 | Ēkas ar platību no 500 līdz 1500 m2
0.99 | Ēkas ar platību no 1500 līdz 3000 m2
0.97 | Ēkas ar platību no 3000 m2
Esošo cauruļvadu nomaiņa |  |  | #REF!
4.399 | Jauni tērauda cauruļvadi
4.18
3.96
3.88 | Jauni tērauda cauruļvadi
6.599 | Polimēru cauruļvadi |  | #REF!
6.27
5.94
5.82
Dvieļu žāvētāju nomaiņa |  |  | #REF!
0.44
0.418
0.396
0.388
Karstā ūdens krāna vai novecojušā tipa maisītāja nomaiņa |  |  | #REF!
0.66
0.627
0.594
0.582
Cirkulācijas līnijas izbūve vai atjaunošana |  |  | #REF!
0.44
0.418
0.396
0.388
Esošās automātikas modernizācija |  |  | #REF!
2.2
2.09
1.98
1.94
Procesora ieregulēšana |  |  | #REF!
1.1
1.045
0.99
0.97
Tehniskā apkope Nr.1 |  |  | #REF!
3.3
3.135
2.97
2.91
Tehniskā apkope Nr.2 |  |  | #REF!
2.1997
2.09
1.98
1.94

## Dati ventilacija (hidden)
Rekuperatora uzstādīšana |  | Platība
Ventilācijas sistēma bez rekuperatora | Rekuperators (10% efektivitāte) | 100 | Siltuma zudumi ar ventilāciju bez rekuperatora
Rekuperators (10% efektivitāte) | Rekuperators (20% efektivitāte) | 200 | Cp*ro(gaiss)/3600 | 0.344
Rekuperators (20% efektivitāte) | Rekuperators (30% efektivitāte) | 300 | Telpas temperatūra | 18 | C
Rekuperators (30% efektivitāte) | Rekuperators (40% efektivitāte) | 400 | Ārgaisa temperatūra | 0 | C
Rekuperators (40% efektivitāte) | Rekuperators (50% efektivitāte) | 500 | Gaisa apmaiņas kārta | 0.4 | 1/h
Rekuperators (50% efektivitāte) | Rekuperators (60% efektivitāte) | 600 | Griestu augstums | 2.5 | m
Rekuperators (60% efektivitāte) | Rekuperators (70% efektivitāte) | 700 | Ēkas platība | #REF!
Rekuperators (70% efektivitāte) | Rekuperators (80% efektivitāte) | 800 | Telpas vai ēkas tilpums | #REF! | m3
Rekuperators (80% efektivitāte) | Rekuperators (90% efektivitāte) | 900 | Rekuperācijas efektivitāte | #REF!
Rekuperators (90% efektivitāte) |  | 1000 | Qve | #REF! | W
|  | 1100 | Qve | #REF! | MW
|  | 1200 |  | #REF! | MWh
1300
|  | 1400 | Siltuma zudumi ar ventilāciju ar rekuperatoru
|  | 1500 | Cp*ro(gaiss)/3600 | 0.344
|  | 1600 | Telpas temperatūra | 18 | C
|  | 1700 | Ārgaisa temperatūra | 0 | C
|  | 1800 | Gaisa apmaiņas kārta | 0.4 | 1/h
|  | 1900 | Telpas vai ēkas tilpums | #REF! | m3
|  | 2000 | Rekuperācijas efektivitāte | #REF!
|  | 2100 | Qve | #REF! | W
|  | 2200 | Qve | #REF! | MW
Ventilācijas kanālu tīrīšana |  | 2300 |  | #REF! | MWh | #REF!
1.54 |  | 2400 | Ietaupījums | #REF! | kWh
1.463 |  | 2500
1.386 |  | 2600
1.358 |  | 2700
2800
Cirkulācijas sūkņa uzstādīšana ar frekvenču pārveidotāju |  | 2900 |  |  |  | #REF!
2.2 | Ēkas ar platību līdz 500 m2 | 3000
2.09 | Ēkas ar platību no 500 līdz 1500 m2
1.98 | Ēkas ar platību no 1500 līdz 3000 m2
1.94 | Ēkas ar platību no 3000 m2

## Dati apgaismojums (hidden)
Rekuperatora uzstādīšana
12.5 | 500
16 | 1000
25 | 1500
28 | 2000
41 | 2500
40 | 3000
49 | 3500
21 | 4000
33 | 4500
51
62
76
4
32
Kustības sensoru uzstādīšana āra apgaismes sistēmā
Gaismeklis ar jaudu līdz 10W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu līdz 10W un kustības sensoru | 20 | #REF!
Gaismeklis ar jaudu no 10.1 līdz 20W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 10.1 līdz 20W un kustības sensoru | 40 | #REF!
Gaismeklis ar jaudu no 20.1 līdz 40W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 20.1 līdz 40W un kustības sensoru | 80
Gaismeklis ar jaudu no 40.1 līdz 60W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 40.1 līdz 60W un kustības sensoru | 120
Gaismeklis ar jaudu no 60.1 līdz 75W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 60.1 līdz 75W un kustības sensoru | 150
Gaismeklis ar jaudu no 75.1 līdz 100W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 75.1 līdz 100W un kustības sensoru | 200
Gaismeklis ar jaudu no 100.1 līdz 150W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 100.1 līdz 150W un kustības sensoru | 300
Gaismeklis ar jaudu no 150.1 līdz 250W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 150.1 līdz 250W un kustības sensoru | 500
Gaismeklis ar jaudu no 250.1 līdz 500W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 250.1 līdz 500W un kustības sensoru | 1000

## Dati iekārtas (hidden)
Dažādi elektroenerģijas ietaupījumi
Vienģimeņu ēka | 1 | [5 empty] | #REF!
Daudzdzīvokļu ēka | 2
Ziņojums par elektroenerģijas patēriņu
Vienģimeņu ēka bez elektriskās apsildes | 1 | [5 empty] | #REF!
Daudzdzīvokļu ēka bez elektriskās apsildes | 2
Vienģimeņu ēka ar elektrisko apsildi | 3
Daudzdzīvokļu ēka ar elektrisko apsildi | 4
Vienģimeņu ēka ar siltumsūkni | 5
|  | 6760 | 6935
14.6523 | 0.0021675 | http://standby.lbl.gov/summary-table.html
85.2098 | 0.012605
10.4104 | 0.00154
14.6523 | 0.0021675 | http://cdn.shopify.com/s/files/1/0150/2930/files/Standby-Power-Research-Study-Australia-2005.pdf
23.1023 | 0.0034175
10.167 | 0.001504
15 | Kineskopa (CRT) monitora nomaiņa ar plakano šķidro kristāla displeja (LCD) monitoru | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 15 collu CRT monitors | 15 collu LCD monitors | 68.62 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
16 |  | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 17 collu CRT monitors | 17 collu LCD monitors | 80.3 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
17 |  | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 19 collu CRT monitors | 19 collu LCD monitors | 84.68 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
18 |  | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 20 collu CRT monitors | 20 collu LCD monitors | 93.44 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
19 |  | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 21 collu CRT monitors | 21 collu LCD monitors | 102.2 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus |  | Dienā | Gadā
20 |  | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 22 collu CRT monitors | 22 collu LCD monitors | 102.2 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | Stundas | 4 | 1460
21 |  | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 24 collu CRT monitors | 24 collu LCD monitors | 102.2 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | Screen Size | LED | LCD | CRT | Plasma
22 | Plakanā šķidrā kristāla displeja (LCD) nomaiņa uz LED monitoru | LCD monitora nomaiņa uz LED | 15 collu LCD monitors | 15 collu LED monitors | 4.38 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 15 inches | 15 | 18 | 65 | ---
23 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 17 collu LCD monitors | 17 collu LED monitors | 2.92 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 17 inches | 18 | 20 | 75 | ---
24 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 19 collu LCD monitors | 19 collu LED monitors | 2.92 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 19 inches | 20 | 22 | 80 | ---
25 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 20 collu LCD monitors | 20 collu LED monitors | 2.92 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 20 inches | 24 | 26 | 90 | ---
26 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 21 collu LCD monitors | 21 collu LED monitors | 5.84 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 21 inches | 26 | 30 | 100 | ---
27 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 22 collu LCD monitors | 22 collu LED monitors | 14.6 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 22 inches | 30 | 40 | 110 | ---
28 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 24 collu LCD monitors | 24 collu LED monitors | 14.6 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 24 inches | 40 | 50 | 120 | ---
29 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 30 collu LCD monitors | 30 collu LED monitors | 14.6 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 30 inches | 50 | 60 | --- | 150
30 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 32 collu LCD monitors | 32 collu LED monitors | 21.9 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 32 inches | 55 | 70 | --- | 160
31 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 37 collu LCD monitors | 37 collu LED monitors | 29.2 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 37 inches | 60 | 80 | --- | 180
32 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 42 collu LCD monitors | 42 collu LED monitors | 58.4 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 42 inches | 80 | 120 | --- | 220
33 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 50 collu LCD monitors | 50 collu LED monitors | 73 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 50 inches | 100 | 150 | --- | 300
34 | Kineskopa (CRT) monitora nomaiņa ar LED monitoru | CRT monitora nomaiņa uz LED | 15 collu CRT monitors | 15 collu LED monitors | 73 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
35 |  | CRT monitora nomaiņa uz LED | 17 collu CRT monitors | 17 collu LED monitors | 83.22 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | http://energyusecalculator.com/electricity_lcdleddisplay.htm
36 |  | CRT monitora nomaiņa uz LED | 19 collu CRT monitors | 19 collu LED monitors | 87.6 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
37 |  | CRT monitora nomaiņa uz LED | 20 collu CRT monitors | 20 collu LED monitors | 96.36 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
38 |  | CRT monitora nomaiņa uz LED | 21 collu CRT monitors | 21 collu LED monitors | 108.04 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
39 |  | CRT monitora nomaiņa uz LED | 22 collu CRT monitors | 22 collu LED monitors | 116.8 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
40 |  | CRT monitora nomaiņa uz LED | 24 collu CRT monitors | 24 collu LED monitors | 116.8 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
Ledusskapji ar saldētavu |  |  |  | I
C | 712 | kWh/gadā |  | 95 |  | AC | 477
B | 477 | kWh/gadā |  | 75 |  | M | 0.777
A | 352 | kWh/gadā |  | 55 |  | N | 303
A+ | 275 | kWh/gadā |  | 42 |  | Vc1 | 212
A++ | 225 | kWh/gadā |  | 30 |  | Tc1 | 4
A+++ | 156 | kWh/gadā |  | 22 |  | Vc2 | 88
[6 empty] | Tc2 | -18
[6 empty] | SC | 622.9686
[6 empty] | I | 76.5689
C klases ledusskapis | B klases ledusskapis | #REF! | #REF! | #REF!
B klases ledusskapis | A klases ledusskapis
A klases ledusskapis | A+ klases ledusskapis
A+ klases ledusskapis | A++ klases ledusskapis
A++ klases ledusskapis | A+++ klases ledusskapis
Trauku mazgājamās mašīnas nomaiņa
C klases trauku mazgājamā mašīna | B klases trauku mazgājamā mašīna | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | C | B | A | A+ | A++ | A+++
B klases trauku mazgājamā mašīna | A klases trauku mazgājamā mašīna |  |  |  |  | EEI | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50
A klases trauku mazgājamā mašīna | A+ klases trauku mazgājamā mašīna |  |  |  |  | kWh/gadā | 462 | 415.8 | 369.6 | 328.02 | 291.06 | 258.72 | 231
A+ klases trauku mazgājamā mašīna | A++ klases trauku mazgājamā mašīna
A++ klases trauku mazgājamā mašīna | A+++ klases trauku mazgājamā mašīna
Veļas mazgājamās mašīnas nomaiņa
C klases veļas mazgājamā mašīna | B klases veļas mazgājamā mašīna | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | C | B | A | A+ | A++ | A+++
B klases veļas mazgājamā mašīna | A klases veļas mazgājamā mašīna |  |  |  |  | EEI | 100 | 87 | 77 | 68 | 59 | 52 | 46
A klases veļas mazgājamā mašīna | A+ klases veļas mazgājamā mašīna |  |  |  |  | kWh/gadā | 334 | 290.58 | 257.18 | 227.12 | 197.06 | 173.68 | 153.64
A+ klases veļas mazgājamā mašīna | A++ klases veļas mazgājamā mašīna
A++ klases veļas mazgājamā mašīna | A+++ klases veļas mazgājamā mašīna