## Apgaismojums
Pielikums Ekonomikas ministrijas 20.06.2017. rīkojumam Nr.137
APGAISMOJUMS
| Pasākums | Apraksts | Nomainīto lampu skaits |  | Esošās lampas vidējā jauda, W | Efektīvās lampas vidējā jauda, W | Izmantošanas laiks, h/gadā |  | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
1. | Energoefektīvs apgaismojums dzīvojamās ēkās | Energoneefektīvu lampu nomaiņa mājsaimniecībās pret energotaupīgām vai LED lampām |  |  | 60 | 15 | 1460 |  | 0 | 4 | 0
2. | Energoefektīvs apgaismojums ēdināšanas uzņēmumos un viesnīcās | Energoneefektīvu lampu nomaiņa pret energotaupīgajām lampām vai LED lampām |  |  | 60 | 15 | 2920 |  | 0 | 3 | 0
| Pasākums | Apraksts | Kopējā platība biroju ēkā, kurā notiek apgaismojuma sistēmas modernizācija, m2 |  | Uzstādītā apgaismojuma jauda uz m2 pirms nomaiņas, W/m2 | Uzstādītā apgaismojuma jauda uz m2 pēc nomaiņas, W/m2 | Izmantošanas laiks, h/gadā | Vai ir īstenots kāds no minētajiem papildu pasākumiem: Daļēja apgaismojuma samazināšana jeb dimmēšana; Intervālu taimeris; Kustību sensors; Automātiskā pielāgošanās dienas gaismai (Izvēlēties "Jā" vai "Nē"). | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
3. | Energoefektīvs apgaismojums nedzīvojamās ēkās | Biroju ēkas, kurās esošā neefektīvā apgaismojuma sistēma tiek aizstāta ar jaunu efektīvu apgaismojuma sistēmu |  |  | 15 | 5 | 2400 | Nē | 0 | 15 | 0
| Pasākums | Apraksts | Energoneefektīvas ielu apgaismojuma sistēmas gaismas punktu skaits | Energoefektīvas ielu apgaismojuma sistēmas gaismas punktu skaits | Energoneefektīvas sistēmas viena gaismas punkta jauda, W | Energoefektīvas sistēmas viena gaismas punkta jauda, W | Izmantošanas laiks, h/gadā | Vai ir īstenots kāds no minētajiem papildu pasākumiem: apgaismojuma samazinājums naktī; pilnīga apgaismojuma izslēgšana naktī (Izvēlēties "Jā" vai "Nē"). | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
4. | Energoefektīvs ielu apgaismojums | Veco neefektīvo tehnoloģiju aizstāšana ar efektīvākām. Apgaismojuma intensitātes samazinājums naktīs. |  |  | 120 | 30 | 3200 | Nē | 0 | 15 | 0
| Pasākums | Apraksts | Modernizēto apgaismojuma sistēmu skaits |  | Uzstādītā apgaismojuma jauda pirms nomaiņas [W] | Uzstādītā apgaismojuma jauda pēc nomaiņas [W] | Izmantošanas laiks, h/gadā | Vai ir īstenots kāds no minētajiem papildu pasākumiem: Daļēja apgaismojuma samazināšana jeb dimmēšana; Intervālu taimeris; Kustību sensors; Automātiskā pielāgošanās dienas gaismai (Izvēlēties "Jā" vai "Nē"). | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
5. | Energoefektīvs apgaismojums ražošanas ēkās | Neefektīvu apgaismes sistēmu aizstāšana ar jaunām efektīvām apgaismojuma sistēmām |  |  | 80 | 20 | 2400 | Nē | 0 | 10 | 0

## Apkure (karstais ūdens) un ēkas
APKURE (KARSTAIS ŪDENS) un ĒKAS
| Pasākums | Apraksts |  | Uzstādītā kolektora virsmas laukums, m2 |  |  | Vidējais gadā saražotais siltuma daudzums (siltuma ražīgums) uz 1m2 uzstādītā kolektora virsmas laukuma [kWh/m2/gadā] |  |  | Esošās apkures sistēmas lietderības koeficients |  |  | Enerģijas ietaupījums gadā | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā
1. | Saules kolektoru uzstādīšana | Papildus esošajai apkures sistēmai esošā vai jaunbūvētā ēkā, kurā apkurei izmanto naftas produktus, gāzi, biomasu utt., tiek uzstādīti saules kolektori karstā ūdens un papildus apkures vajadzībām |  |  |  |  | 500 |  |  | 0.8 |  |  | 0 | 20 | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Kopējā kondicionētā platība, m2 | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei ēkā, kura būvēta pirms LBN 002-15 noteiktajām prasībām, kWh/m2/gadā |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei ēkā, kura būvēta vai atjaunota saskaņā ar LBN 002-15 noteiktajām prasībām, kWh/m2/gadā |  | Apkures sistēmas kopējais lietderības koeficients ēkā, kura būvēta pirms LBN 002-15 noteiktajām prasībām |  | Apkures sistēmas kopējais lietderības koeficients ēkā, kura atjaunota vai būvēta saskaņā ar LBN 002-15 noteiktajām prasībām |  | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā
2. | Jaunas daudzdzīvokļu mājas būvniecība vai atjaunošana | Enerģijas ietaupījums gadā jaunām dzīvojamām un pakalpojumu sektora ēkām, kas tiek iegūts, ieviešot jaunus būvnormatīvus ar stingrākām prasībām attiecībā uz siltuma patēriņu apkurei ēkās, kā arī īstenojot pasākumus ēkās, kuru tehniskie rādītāji ir augstāki, nekā noteikts esošajos būvnormatīvos |  |  | 150 |  | 60 |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 0 | 20 | 0
3. | Jaunas sabiedriskās ēkas būvniecība vai atjaunošana |  |  |  | 124 |  | 70 |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 0 | 20 | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Kopējā kondicionētā platība jaunuzbūvētā ēkā, m2 |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei saskaņā ar LBN 002-15 noteiktajām prasībām [kWh/m2/gadā] |  |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei energoefektīvā ēkā [kWh/m2/gadā] |  | Apkures sistēmas kopējais lietderības koeficients jaunuzbūvētai ēkai |  | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā
4. | Jaunbūvēto dzīvojamo ēku norobežojošo konstrukciju termisko rādītāju uzlabošana | Attiecas uz jaunbūvētām vienģimenes un vairākģimeņu mājām, kā arī lielām daudzdzīvokļu mājām, ja tās atbilst augstākiem efektivitātes standartiem, nekā to jaunbūvēm nosaka valsts būvnormatīvi |  |  |  | 60 |  |  | 45 |  | 0.95 |  | 0 | 20 | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Renovētā būvelementa platība, m2 | Apkures ilgums, dienas | Iekštelpu aprēķina temperatūra (°C) | Āra gaisa vidējā temperatūra apkures sezonas laikā, oC | Tipiskā būvelementa U-vērtība: siltuma caurlaidības koeficients, W/m2K | Energoefektīvā būvelementa U-vērtība: siltuma caurlaidības koeficients, W/m2K | Apkures grādu dienu skaits vidējos klimatiskos apstākļos | Apkures sistēmas lietderības koeficients tipiskajā ēkā | Temperatūras faktors | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā
5. | Atsevišķu būvelementu termisko īpašību uzlabojums | Dzīvojamās ēkās | Sienu izolācija |  | 203 | 20 | 0 | 0.475 | 0.171 | 4060 | 0.8 | 0.95 | 0 | 20 | 0
|  |  | Logu nomaiņa |  |  |  |  | 1.52 | 1.235 |  |  |  | 0 | 30 | 0
|  |  | Jumta izolācija |  |  |  |  | 0.285 | 0.1425 |  |  |  | 0 | 20 | 0
|  | Publiskās ēkās | Sienu izolācija |  | 203 | 20 | 0 | 0.475 | 0.19 | 4060 | 0.8 | 0.95 | 0 | 20 | 0
|  |  | Logu nomaiņa |  |  |  |  | 1.52 | 1.33 |  |  |  | 0 | 30 | 0
|  |  | Jumta izolācija |  |  |  |  | 0.285 | 0.19 |  |  |  | 0 | 20 | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Nomainīto apkures katlu skaits | Ēkas kopējā kondicionētā platība [m2] | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei [kWh/m2/gadā] |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš sadzīves karstā ūdens sagatavošanai [kWh/m2/gadā] |  | Esošās apkures sistēmas lietderības koeficients | Jaunas apkures sistēmas lietderības koeficients |  | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā
6. | Neefektīvu apkures katlu nomaiņa | Vecā gāzes vai naftas produktu apkures katla nomaiņa pret efektīvu gāzes vai naftas produktu apkures katlu vai vecā apkures katla nomaiņa pret efektīvu biomasas katlu | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka |  |  | 150 |  | 60 |  | 0.8 | 0.9 |  | 0 | 15 | 0
|  |  | Vienģimenes ēka |  |  | 150 |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Publiska ēka |  |  | 124 |  | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Uzstādīto biomasas apkures katlu skaits | Ēkas kopējā kondicionētā platība, m2 | Siltumenerģijas patēriņa procentuālā vērtība, ko nodrošina biomasas katls, % | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei [kWh/m2/gadā] |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš sadzīves karstā ūdens sagatavošanai [kWh/m2/gadā] |  | Esošās apkures sistēmas lietderības koeficients | Jaunas apkures sistēmas lietderības koeficients | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā
7. | Biomasas katlu uzstādīšana | Biomasas apkures katli uzstādīti papildus vecajiem esošajiem katliem kā papildu enerģijas avots | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka |  |  |  | 150 |  | 60 |  | 0.8 | 0.9 | 0 | 15 | 0
|  |  | Vienģimenes ēka |  |  |  | 150 |  | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Publiska ēka |  |  |  | 124 |  | 70 |  |  |  | 0 |  | 0
| Pasākums | Apraksts |  | Izolēto tvertņu skaits |  |  | Siltuma zudumi gadā no slikti izolētas (neizolētas) tvertnes [kWh/gadā] |  | Siltuma zudumi gadā no labi izolētas tvertnes [kWh/gadā] |  | Esošās apkures sistēmas lietderības koeficients gadā |  | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā
8. | Apkures sistēmas renovācija | Siltā ūdens tvertņu siltumizolācijas uzlabošana |  |  |  |  | 8750 |  | 4375 |  | 0.8 |  | 0 | 15 | 0
|  | Apraksts |  | Izolēto cauruļvadu garums [m] |  | Sākotnējie siltuma zudumi no cauruļvadiem [W/m] |  | Siltuma zudumi no cauruļvadiem pēc siltumizolācijas uzlikšanas [W/m] |  | Nevienlīdzības koeficients, kas raksturo apkures sistēmas nepārtrauktu darbību |  | Apkures dienu skaits | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā
9. |  | Apkures sistēmas cauruļu siltumizolācijas uzlabošana |  |  |  | 130 |  | 13 |  | 0.52 |  | 203 | 0 | 20 | 0
|  | Apraksts |  | Kopējā kondicionētā platība [m2] | Īpatnējais enerģijas patēriņš ēkā [kWh/m2/gadā] | Siltuma ražošanas sistēmas (apkures katla) lietderības koeficients |  | Siltuma sadales sistēmas lietderības koeficients | Sākotnējās siltuma emisijas sistēmas lietderības koeficients |  | Jaunas siltuma emisijas sistēmas lietderības koeficients |  | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā
10. |  | Termostatisko vārstu uzstādīšana radiatoriem |  |  | 150 | 0.8 |  | 0.85 | 0.85 |  | 0.93 |  | 0 | 10 | 0

## Iekārtas
IEKĀRTAS
| Iekārta | Pasākuma apraksts | Uzstādīto cirkulācijas sūkņu skaits | Vidējā tirgū pieejamā cirkulācijas sūkņa elektriskā jauda, W |  | Efektīva cirkulācijas sūkņa elektriskā jauda, W |  | Sūkņa nodrošinātā padeve, % | Relatīvais noslodzes laiks, % | Cirkulācijas sūkņa vidējais darbības laiks gadā, h/gadā | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
1. | Cirkulācijas sūkņi | Jauna apkures cirkulācijas sūkņa uzstādīšana |  | 250 |  | 175 |  | 50% | 35% | 8000 | 0 | 7 | 0
2. |  | Esošā apkures cirkulācijas sūkņa nomaiņa |  | 300 |  | 175 |  | 50% | 35% | 8000 | 0 | 7 | 0
| Iekārta | Pasākuma apraksts | Kopējā kondicionētā platība jaunbūvētā dzīvojamā mājā [m2] | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei [kWh/m2/gadā] |  | Īpatnējais enerģijas patēriņš sadzīves karstā ūdens sagatavošanai [kWh/m2/gadā] |  | Tipiskās apkures sistēmas lietderības koeficients | Efektīvās apkures sistēmas lietderības koeficients |  | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
3. | Siltumsūkņi | Zemes, ūdens un gaisa siltumsūkņu uzstādīšana jaunbūvētā vienģimenes mājā |  | 50 |  | 20 |  | 0.8 | 0.9 |  | 0 | 10: gaiss-gaiss 15: ūdens 25: zemes
4. |  | Zemes, ūdens un gaisa siltumsūkņu uzstādīšana esošai vienģimenes mājai |  | 150 |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 10: gaiss-gaiss 15: ūdens 25: zemes
|  | Pasākuma apraksts | Viena dzīvokļa (mājokļa) vidējā kondicionētā platība jaunbūvētā dzīvojamā mājā, kura apgādāta ar siltuma sūkni, m2 |  | Dzīvokļu (mājokļu) skaits ēkā | Īpatnējais enerģijas patēriņš telpu apkurei [kWh/m2/gadā] | Īpatnējais enerģijas patēriņš sadzīves karstā ūdens sagatavošanai [kWh/m2/gadā] |  | Tipiskās apkures sistēmas lietderības koeficients | Efektīvās apkures sistēmas lietderības koeficients | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
5. |  | Zemes, ūdens un gaisa siltumsūkņu uzstādīšana jaunbūvētā vairākģimeņu mājā vai lielā daudzdzīvokļu mājā |  |  |  | 50 | 60 |  | 0.8 | 0.9 | 0 | 10: gaiss-gaiss 15: ūdens 25: zemes
6. |  | Zemes, ūdens un gaisa siltumsūkņu uzstādīšana esošām vairākģimeņu mājām vai lielām daudzdzīvokļu mājām |  |  |  | 150 | 40 |  |  |  | 0 | 10: gaiss-gaiss 15: ūdens 25: zemes
| Iekārta | Pasākuma apraksts | Nomainīto identisko elektromotoru skaits |  | Jaunā uzstādītā elektromotora elektriskā jauda [kW] | Vidējais darba stundu skaits gadā [h/gadā] | Vidējais slodzes koeficients [%] | Aizvietotā (iepriekšējā) motora lietderības koeficients [%] |  | Jaunā motora lietderības koeficients [%] | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
7. | Rūpnieciskie motori | Elektromotoru nomaiņa rūpniecības uzņēmumos |  |  | 300 | 2000 | 60% | 60% |  | 85% | 0 | 10 | 0
|  | Pasākuma apraksts | Identisko rotācijas elektromotoru skaits, kuri ir aizvietoti ar vienādiem, energoefektīviem mazākas jaudas motoriem | Aizvietotā (iepriekšējā) elektromotora mehāniskā jauda [kW] | Jaunā uzstādītā elektromotora mehāniskā jauda [kW] | Vidējais darba stundu skaits gadā [h/gadā] | Aizvietotā (iepriekšējā) elektromotora vidējais slodzes koeficients [%] | Jaunā uzstādītā elektromotora vidējais slodzes koeficients [%] | Standarta motora lietderības koeficients [%] | Energoefektīva, mazākas jaudas motora lietderības koeficients [%] | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
8. |  | Rotācijas motoru nomaiņa ar mazākas jaudas motoriem |  | 300 | 250 | 2000 | 60% | 60% | 60% | 85% | 0 | 10 | 0
|  | Pasākuma apraksts | Uzstādīto maiņātruma piedziņu elektromotoriem skaits |  | Elektromotora elektriskā jauda [kW] | Vidējais darba stundu skaits gadā [h/gadā] | Maiņātruma piedziņas elektromotoram uzstādīšanas rezultātā iegūtā enerģijas ietaupījuma faktors [%] |  | Elektromotora lietderības koeficients [%] |  | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
9. |  | Elektromotori ar maiņātruma piedziņu |  |  | 300 | 2000 | 20% |  | 85% |  | 0 | 10 | 0

## Informatīvie pasākumi
INFORMATĪVIE PASĀKUMI
| Informatīvie pasākumi mājsaimniecību sektorā | Apraksts | Mērķgrupas lielums (informēto cilvēku skaits) | Viena iedzīvotāja enerģijas galapatēriņš, kWh/gadā | Ietaupījuma faktors, % | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
1. | Izpratnes veidošanas un informācijas kampaņas, kuras izplata informāciju par energoefektivitāti un enerģijas taupīšanu, un ir adresētas konkrētām mērķgrupām | Vienreizējas informēšanas kampaņa, iekļaujot elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, atsevišķus pasākumus un drukātus materiālus |  |  | 1% | 0 | 1 | 0
2. |  | Ilglaicīgas izpratnes veidošanas programma vai rēķinu papildinformācija, neindividualizētu padomu sniegšana iekļaujot informāciju uzņēmuma tīmekļa vietnē, atsevišķus pasākumus un drukātus materiālus |  |  | 2.5% | 0 | 1 | 0
3. |  | Individuālas konsultācijas energoefektivitātes centros, aģentūrās vai izstāžu stendos |  |  | 3% | 0 | 1 | 0
| Informatīvie pasākumi mājsaimniecību sektorā | Apraksts | Uzstādīto viedo skaitītāju skaits | Vidējais enerģijas galapatēriņš mājsaimniecībās (elektroenerģija vai siltumenerģija), kWh/gadā | Ietaupījuma faktors, ieskaitot atgriezeniskās saites mehānismus, % | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
4. | Viedo skaitītāju uzstādīšana (ar atgriezenisko saiti par enerģijas patēriņu reāllaikā) | Viedo elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšana |  |  | 5% | 0 | 2 | 0
5. |  | Viedo gāzes vai centralizētās apkures sistēmas siltuma patēriņa skaitītāju uzstādīšana |  |  | 3% | 0 | 2 | 0

## Transports
TRANSPORTS
| Pasākums | Automobiļa veids | Nopirkto efektīvo automobiļu skaits | Tipiskā pasažieru automobiļa īpatnējais enerģijas galapatēriņš [kWh/100 km] | Efektīvā pasažieru automobiļa īpatnējais enerģijas galapatēriņš [kWh/100 km] |  | Gada vidējais nobraukums [km/gadā] | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
1. | Alternatīvu degvielu izmantojoša automobiļa iegāde (ar tradicionālo degvielu izmantojošā automobiļa nomaiņu) | Vieglais pasažieru automobilis |  | 73.7 | 15.5 |  | 14500 | 0 | 5 | 0
|  | Vieglais komercautomobilis |  |  |  |  | 28000 | 0 | 5 | 0
| Pasākums | Transporta veids | Transportlīdzekļu skaits, kuri izmanto degvielu taupošu motoreļļu | Vidējais īpatnējais tipiskā transportlīdzekļa degvielas patēriņš | Vidējais īpatnējais efektīvā transportlīdzekļa degvielas patēriņš | Dzinēja efektivitāti paaugstinošo smērvielu efektivitātes faktora vērtība | Gada vidējais nobraukums [km/gadā] | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
2. | Dzinēja efektivitāti paaugstinošo smērvielu izmantošana | Pasažieru automašīna |  | 7.8 | 6 | 0.973 | 14500 | 0 | 3 | 0
|  | Vieglais komerctransports |  | 7.8 | 6 |  | 28000 | 0 | 3 | 0
|  | kravas komerctransports (līdz 3,5 t) |  | 9.2 | 8 |  | 33000 | 0 | 3 | 0
|  | autobusi un smagie kravas automobiļi (virs 3,5 t) |  | 23 | 21 |  | 48000 | 0 | 2 | 0
| Pasākums | Transporta veids | Transportlīdzekļu skaits, kuri ir aprīkoti ar efektīvām riepām | Vidējais īpatnējais tipiskā transportlīdzekļa degvielas patēriņš | Vidējais īpatnējais efektīvā transportlīdzekļa degvielas patēriņš | Degvielu taupošu riepu degvielas patēriņa efektivitātes faktora vērtība | Gada vidējais nobraukums [km/gadā] | Enerģijas ietaupījums gadā, kWh | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā, kWh
3. | Degvielu taupošu riepu izmantošana | Pasažieru automašīna |  | 7.8 | 6 | 0.971 | 14500 | 0 | 3 | 0
|  | Vieglais komerctransports |  | 7.8 | 6 |  | 28000 | 0 | 3 | 0
|  | kravas komerctransports (līdz 3,5 t) |  | 9.2 | 8 |  | 33000 | 0 | 3 | 0
|  | autobusi un smagie kravas automobiļi (virs 3,5 t) |  | 23 | 21 | 0.95 | 48000 | 0 | 2 | 0

## Ventilācija
VENTILĀCIJA
| Pasākums | Uzstādīto siltuma atgūšanas iekārtu skaits | Ēkas kopējā kondicionētā platība, m2 | Ventilējamās telpas augstums (no grīdas līdz griestiem) [m] | Gaisa apmaiņas ātrums [h-1] | Ventilācijas sistēmas darba ilgums gadā [h/gadā] | Gaisa īpatnējā siltumietilpība [kWh/kg K] | Gaisa blīvums [kg/m3] | Iekštelpu un āra gaisa temperatūru starpība (vidējā vērtība) apkures sezonas laikā (°C) | Siltuma atgūšanas koeficients | Enerģijas ietaupījums gadā | Pasākuma dzīves cikls, gadi | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā
1. | Ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūšanu uzstādīšana (rekuperatora uzstādīšana) |  |  | 3 | 0.7 | 1200 | 0.00027917 | 1.205 | 18 | 0.7 | 0 | 20 | 0

## Automobiļi (hidden)
Katalogs
| Automobiļu nomaiņa | Apraksts | Pirms | Pēc | Enerģijas ietaupījums gadā | Pasākuma dzīves cikls | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā | Mērvienība | Pielietošanas ierobežojumi
1 | Metāna-dīzeļdegvielas motoru kravas auto |  |  |  | 25 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/Pages/methanediesel.aspx
2 | Kravas hibrīdautomobilis |  |  |  | 20 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/Pages/hybrid.aspx
| Riteņu/riepu nomaiņa/regulēšana | Apraksts | Pirms | Pēc | Enerģijas ietaupījums gadā | Pasākuma dzīves cikls | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā | Mērvienība | Pielietošanas ierobežojumi
3 | Riteņu noregulēšana |  |  | izvēlētas atbilstošas riepas un pareizi noregulēta riteņu savirze un spiediens riepās | 14 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/PAGES/WHEEL-ALIGNMENT.ASPX
| Dažādi pasākumi | Apraksts | Pirms | Pēc | Enerģijas ietaupījums gadā | Pasākuma dzīves cikls | Enerģijas ietaupījums dzīves ciklā | Mērvienība | Pielietošanas ierobežojumi
4 | Pakalpojums "Degvielas informācija" | Autovadītājs ir apguvis braukšanu, izmantojot degvielu efektīvi, svarīgs panākumu faktors ir nemitīga zināšanu papildināšana |  | Pakalpojums Degvielas informācija. Saņemot regulārus ziņojumus un individuālu analīzi, ilgtermiņā nodrošināt ekonomisku degvielas patēriņu kļūst pavisam vienkārši | 5 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/PAGES/FUEL-ADVICE.ASPX
5 | Dynafleet lietojumprogramma Degviela un apkārtējā vide |  |  |  | 7 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/PAGES/DYNAFLEET.ASPX
6 | I-Shift pārnsumkārba |  |  |  | 7 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/PAGES/I-SHIFT.ASPX
7 | Pilns gaisa plūsmviržu komplekts |  |  |  | 8 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/PAGES/AIRFLOW-PACKAGE.ASPX
8 | I-See sistēma |  |  |  | 5 |  |  | % |  | http://www.volvotrucks.com/trucks/latvia-market/lv-lv/aboutus/every-drop-counts/PAGES/I-SEE.ASPX
9 | Kravas automobiļa efektivitātes kalkulators | [8 empty] | http://www.volvotrucks.com/TRUCKS/latvia-market/lv-lv/SERVICES/PAGES/TRUCK-EFFICIENCY-CALCULATOR.ASPX

## Dati apkure (hidden)
Pirms | Pēc | Tilpums
Akumulācijas tvertne bez izolācijas | Akumulācijas tvertne ar vismaz 25 mm PUR izolāciju | 100 | Vecā tvertne
Akumulācijas tvertne ar līdz 25 mm PUR izolāciju | Akumulācijas tvertne ar vismaz 50 mm PUR izolāciju | 200 | Tvertnes sienu biezums |  |  |  |  | 0.004 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
Akumulācijas tvertne ar līdz 50 mm PUR izolāciju | Akumulācijas tvertne ar vismaz 75 mm PUR izolāciju | 300 | Tvertnes virsmas laukums |  |  |  |  | #REF! | m2 | (1m3) | Varš | 370 | W/(m*K)
Akumulācijas tvertne ar līdz 75 mm PUR izolāciju | Akumulācijas tvertne ar vismaz 100 mm PUR izolāciju | 400 | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m | #REF! | Tērauds | 17 | W/(m*K)
Akumulācijas tvertne ar 50 mm minerālvates izolāciju | Akumulācijas tvertne ar 100 mm minerālvates izolāciju | 500 | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Alumīnijs | 220 | W/(m*K)
Akumulācijas tvertne ar 100 mm minerālvates izolāciju | Akumulācijas tvertne ar 150 mm minerālvates izolāciju | 600 | Tvertnes siltumvadītspēja |  |  |  |  | 17 | W/(m*K) |  | 1000 l = 6 m2
|  | 700 | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | 200 l = 2.2 m2
|  | 800 | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K
|  | 900 | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m
|  | 1000 | Jaunā tvertne
|  |  | Tvertnes sienu biezums |  |  |  |  | 0.004 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Tvertnes virsmas laukums |  |  |  |  | #REF! | m2 |  | Kaučuks | 0.034 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Tvertnes siltumvadītspēja |  |  |  |  | 17 | W/(m*K) |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Temperatūra siltumnesējam |  | 70 | C | (max)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 20 | C | (Istabā 18, tvertnes telpā 20)
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 50 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2
Apkures katls ar 60% lietderības koef. | Apkures katls ar 70% lietderības koef. | 50 | Granulu siltumietilpība | [5 empty] | 0.4667 | kWh/kg
Apkures katls ar 70% lietderības koef. | Apkures katls ar 80% lietderības koef. | 75 | Apkures patēriņš | [5 empty] | #REF! | kWh/m2/gadā
Apkures katls ar 80% lietderības koef. | Apkures katls ar 90% lietderības koef. | 100 | Nepieciešamais granulu daudzums pie sākotnējās ef. | [5 empty] | #REF! | kg/m2/gadā
Apkures katls ar 90% lietderības koef. | Apkures katls ar 95% lietderības koef. | 125 | Siltuma daudzums pie sākotnējās efektivitātes | [5 empty] | #REF! | kWh/m2/gadā
|  | 150 | Nepieciešamais granulu daudzums pie jaunās efektivitātes | [5 empty] | #REF! | kg/m2/gadā
|  | 175 | Lietderības koeficients pirms | [5 empty] | #REF!
|  | 200 | Lietderības koeficients pēc | [5 empty] | #REF!
|  | 225 | Ietaupītais granulu apjoms | [5 empty] | #REF! | kg/m2/gadā
|  | 250 | Ietaupītā enerģija | [5 empty] | #REF! | kWh/m2/gadā
275
300
325
350
375
400
Cauruļvads bez izolācijas | Cauruļvads ar 9 mm kaučuka izolāciju | Vara cauruļvadi | Pirms
Cauruļvads ar sliktu izolāciju (veca akmens vates izolācija līdz 20 mm) | Cauruļvads ar 13 mm kaučuka izolāciju | Tērauda cauruļvadi | Cauruļvada iekšējais diametrs |  |  |  |  | 0.014 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
Cauruļvads ar vidēju izolāciju (veca akmens vates izolācija līdz 40 mm) | Cauruļvads ar 19 mm kaučuka izolāciju | Polipropilēna cauruļvadi | Cauruļvada ārējais diametrs |  |  |  |  | 0.015 | m |  | Varš | 370 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 25 mm kaučuka izolāciju |  | Cauruļvada siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Tērauds | 17 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 32 mm kaučuka izolāciju |  | Siltumizolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Alumīnijs | 220 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 20 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Siltumizolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Polipropilēns | 0.22 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 30 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Lineārais siltuma caurlaidības koeficients k |  |  |  |  | #REF! | W/mK
| Cauruļvads ar 40 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m
| Cauruļvads ar 50 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Pēc
| Cauruļvads ar 60 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Cauruļvada iekšējais diametrs |  |  |  |  | 0.014 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Cauruļvads ar 70 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Cauruļvada ārējais diametrs |  |  |  |  | 0.015 | m |  | Kaučuks | 0.034 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 80 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Cauruļvada siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 20 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Siltumizolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 30 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Siltumizolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 40 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Lineārais siltuma caurlaidības koeficients k |  |  |  |  | #REF! | W/mK |  | Temperatūra siltumnesējam |  | 45 | C
| Cauruļvads ar 50 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C | (Istabā 18, kāpņu telpā 16)
| Cauruļvads ar 60 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m |  | Starpība |  | 27 | C
Cauruļvads ar 70 mm poliuretāna putu izolāciju
Cauruļvads ar 80 mm poliuretāna putu izolāciju
Cirkulācijas sūkņa uzstādīšana ar frekvenču pārveidotāju viencauruļu apkures sistēmai |  |  | #REF!
4.399 | Ēkas ar platību līdz 500 m2 |  | #REF!
4.18 | Ēkas ar platību no 500 līdz 1500 m2
3.96 | Ēkas ar platību no 1500 līdz 3000 m2
3.88 | Ēkas ar platību no 3000 m2
Sildķermeņa manuālo vārstu nomaiņa ar termoregulējošiem vārstiem viencauruļu apkures sistēmai |  |  | #REF!
2.2 | Ēkas ar platību līdz 500 m2
2.09 | Ēkas ar platību no 500 līdz 1500 m2
1.98 | Ēkas ar platību no 1500 līdz 3000 m2
1.94 | Ēkas ar platību no 3000 m2
Manuālie vārsti tiek nomainīti pret viedajiem termoregulātoriem |  |  | #REF!
4.4
4.18
3.96
3.88
Manuālo vārstu nomaiņa ar termoregulējošiem vārstiem ar iestatīšanu |  |  | #REF!
3.3
3.135
2.97
2.91
Viencauruļu sistēmas nomaiņa pret divcauruļu sistēmu |  |  | #REF!
10.999 | Vertikālā divcauruļu sistēma
10.45
9.9
9.7 | Vertikālā divcauruļu sistēma
8.799 | Horizontālā divcauruļu sistēma |  | #REF!
8.36
7.92
7.76
Apvadlīnijas izveide un termoregulātoru uzstādīšana. Siltummaksas sadalītāju uzstādīšana |  |  | #REF!
6.599
6.27
5.94
5.82
Siltummaksas sadalītāju uzstādīšana |  |  | #REF!
4.4
4.18
3.96
3.88
Esošo cauruļvadu nomaiņa |  |  | #REF!
4.399 | Jauni tērauda cauruļvadi
4.18
3.96
3.88
7.699 | Polimēru cauruļvadi |  | #REF!
7.315
6.93
6.79
Siltumizolācijas nomaiņa, atjaunošana tehniskajās telpās |  |  | #REF!
3.3
3.135
2.97
2.91
Sildķermeņu kompleksa nomaiņa
3.3 | Tērauda vai kolonnu sildķermeņi |  | #REF!
3.135
2.97
2.91
3.3 | Uzstādīti jauni sildķermeņi |  | #REF!
3.135
2.97
2.91
Sildķermeņu kompleksa nomaiņa |  |  | #REF!
3.3 | Tērauda vai kolonnu sildķermeņi
3.135
2.97
2.91
Divcauruļu sistēmas pārbūve ar siltummezglu katrā dzīvoklī |  |  | #REF!
10.999
10.45
9.9
9.7
Individuālā siltummezgla ierīkošana katrā dzīvoklī
6.599 |  |  | #REF!
6.27
5.94
5.82
Esošās automātikas modernizācija |  |  | #REF!
3.3
3.135
2.97
2.91
Siltummaiņa nomaiņa |  |  | #REF!
2.2
2.09
1.98
1.94
Pilna sistēmas demontāža un jaunas apkures sistēmas izbūve |  |  | #REF!
4.399 | Jauni tērauda cauruļvadi
4.18
3.96
3.88
7.699 | Polimēru cauruļvadi |  | #REF!
7.315
6.93
6.79
Procesora ieregulēšana |  |  | #REF!
2.2
2.09
1.98
1.94
Tehniskā apkope Nr.1 |  |  | #REF!
3.3
3.135
2.97
2.91
Tehniskā apkope Nr.2 |  |  | #REF!
2.1997
2.09
1.98
1.94
Bēniņu siltināšana |  |  | Vecā konstrukcija
| Siltināti ar 200 mm beramo minerālvati λ≤0.041 W/mK | Betona pārsegums | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināti ar 200 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK | Koka pārsegums | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
| Siltināti ar 250 mm beramo minerālvati λ≤0.041 W/mK |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
| Siltināti ar 250 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
| Siltināti ar 300 mm beramo minerālvati λ≤0.041 W/mK |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
| Siltināti ar 300 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 5 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 0 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 5 | C
Pagraba griestu siltināšana
| Siltināti ar 100 mm minerālvati vai putupolistirolu λ≤0.036 W/mK |  | Vecā konstrukcija
| Siltināti ar 120 mm minerālvati vai putupolistirolu λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināti ar 150 mm minerālvati vai putupolistirolu λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 2 | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | 3.3898 | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | 3.3898 | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | 82.5763 | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 2 | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 5 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 0 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 5 | C
Pagraba sienu siltināšana |  |  | Vecā konstrukcija
| Siltināta ar 50 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināta ar 100 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 2 | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | 3.3898 | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | 3.3898 | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | 82.5763 | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 2 | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 5 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 0 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 5 | C
Grīda virs apkurināma pagraba |  |  | Vecā konstrukcija
| Siltināta ar 50 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK | Koka grīda | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināta ar 100 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK | Betona grīda | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 15 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 3 | C
Grīda virs neapkurināma pagraba |  |  | Vecā konstrukcija
| Siltināta ar 50 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināta ar 100 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 5 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 13 | C
Jumta siltināšana | 4 | 2 | Vecā konstrukcija
| Siltināts ar 50 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK | Koka jumts | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināts ar 100 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK | Betona jumts | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
| Siltināts ar 150 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
| Siltināts ar 200 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
| Siltināts ar 250 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
| Siltināts ar 300 mm lokšņu minerālvati λ≤0.036 W/mK |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 0 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 18 | C
Sienu siltināšana | 5 | Sienas | Vecā konstrukcija
| Siltināta ar 100 mm minerālvati vai putupolistirolu λ≤0.036 W/mK | Koka siena | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Siltināta ar 150 mm minerālvati vai putupolistirolu λ≤0.036 W/mK | Betona siena | Konstrukcijas virsmas laukums |  |  |  |  | 1 | m2 |  | Dzelzsbetons | 2 | W/(m*K)
| Siltināta ar 200 mm minerālvati vai putupolistirolu λ≤0.036 W/mK | Silikātķieģeļu siena | Izolācijas biezums |  |  |  |  | 0 | m |  | Priedes koks | 0.13 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | 0.041 | W/(m*K) |  | Keramikas pilnķieģeļi | 0.81 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Silikātķieģelis | 0.87 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2
Jaunā konstrukcija
|  |  | Konstrukcijas biezums |  |  |  |  | 0.25 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Izolācijas biezums |  |  |  |  | #REF! | m |  | Beramā akmens vate | 0.041 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Lokšņu akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltumvadītspēja |  |  |  |  | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U |  |  |  |  | #REF! | W/m2*K |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |  |  |  |  | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Temperatūra ārā |  | 0 | C
|  |  | Ietaupījums |  |  |  |  | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 18 | C
Ārdurvju piespiedu aizvēršana |  |  | #REF!
1.1
1.045
0.99
0.97
Bēniņu lūku un durvju hermetizācija |  |  | #REF!
1.1
1.045
0.99
0.97
Logu nomaiņa kāpņutelpās | 1 | 2 | U vecais | U jaunais | Q
| Novecojuši logi ar U=5 | Jauni logi ar 3-k stiklu paketēm U=0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | t iekšā | t ārā
| Novecojuši logi ar U=3 | Jauni logi ar 2-k stiklu paketēm U=1.3 |  |  |  | 16 | 0
Novecojuši logi ar U=2.7
Logu nomaiņa |  |  | U vecais | U jaunais | Q
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | t iekšā | t ārā
[6 empty] | 18 | 0
Durvju nomaiņa | 1 | 2 | U vecais | U jaunais | Q
| Novecojušas durvis U=3 | Jaunas durvis U=1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | t iekšā | t ārā
| Novecojušas durvis U=5 | Jaunas durvis U=3 |  |  |  | 18 | 0
Jumta logu nomaiņa |  | 3
|  | Jauni jumta logi ar 2-k stiklu paketēm U=1.3 | U vecais | U jaunais | Q
|  | Jauni jumta logi ar 3-k stiklu paketēm U=1 | 2.7 | #REF! | #REF! | t iekšā | t ārā
[6 empty] | 18 | 0

## Dati karstais (hidden)
Pirms | Pēc | Tilpums
Karstā ūdens tvertne bez izolācijas | Karstā ūdens tvertne ar vismaz 25 mm PUR izolāciju | 100 | Vecā tvertne
Karstā ūdens tvertne ar līdz 25 mm PUR izolāciju | Karstā ūdens tvertne ar vismaz 50 mm PUR izolāciju | 200 | Tvertnes sienu biezums | 0.004 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
Karstā ūdens tvertne ar līdz 50 mm PUR izolāciju | Karstā ūdens tvertne ar vismaz 75 mm PUR izolāciju | 300 | Tvertnes virsmas laukums | #REF! | m2 | (1m3) | Varš | 370 | W/(m*K)
Karstā ūdens tvertne ar līdz 75 mm PUR izolāciju | Karstā ūdens tvertne ar vismaz 100 mm PUR izolāciju | 400 | Izolācijas biezums | #REF! | m | #REF! | Tērauds | 17 | W/(m*K)
Karstā ūdens tvertne ar 50 mm minerālvates izolāciju | Karstā ūdens tvertne ar 100 mm minerālvates izolāciju | 500 | Izolācijas siltumvadītspēja | #REF! | W/(m*K) |  | Alumīnijs | 220 | W/(m*K)
Karstā ūdens tvertne ar 100 mm minerālvates izolāciju | Karstā ūdens tvertne ar 150 mm minerālvates izolāciju | 600 | Tvertnes siltumvadītspēja | 17 | W/(m*K) |  | 1000 l = 6 m2
|  | 700 | Siltuma caurlaidības koeficients U | #REF! | W/m2*K |  | 200 l = 2.2 m2
|  | 800 | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients | #REF! | W/K
|  | 900 | Siltumenerģijas zudumi gadā | #REF! | kWh/gadā/m
|  | 1000 | Jaunā tvertne
|  |  | Tvertnes sienu biezums | 0.004 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
|  |  | Tvertnes virsmas laukums | #REF! | m2 |  | Kaučuks | 0.034 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas biezums | #REF! | m |  | Akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Izolācijas siltumvadītspēja | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
|  |  | Tvertnes siltumvadītspēja | 17 | W/(m*K) |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
|  |  | Siltuma caurlaidības koeficients U | #REF! | W/m2*K |  | Temperatūra siltumnesējam |  | 62.5 | C | Vidējais
|  |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients | #REF! | W/K |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C
|  |  | Siltumenerģijas zudumi gadā | #REF! | kWh/gadā/m2 |  | Starpība |  | 44.5 | C
|  |  | Ietaupījums | #REF! | kWh/gadā/m2
Siltummaiņa nomaiņa |  |  | #REF!
2.2
2.09
1.98
1.94
Cirkulācijas sūkņa uzstādīšana ar frekvenču pārveidotāju |  |  | #REF!
3.3
3.135
2.97
2.91
Cauruļvads bez izolācijas | Cauruļvads ar 9 mm kaučuka izolāciju | Vara cauruļvadi | Pirms
Cauruļvads ar sliktu izolāciju (veca akmens vates izolācija līdz 20 mm) | Cauruļvads ar 13 mm kaučuka izolāciju | Tērauda cauruļvadi | Cauruļvada iekšējais diametrs | 0.014 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
Cauruļvads ar vidēju izolāciju (veca akmens vates izolācija līdz 40 mm) | Cauruļvads ar 19 mm kaučuka izolāciju | Polipropilēna cauruļvadi | Cauruļvada ārējais diametrs | 0.015 | m |  | Varš | 370 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 25 mm kaučuka izolāciju |  | Cauruļvada siltumvadītspēja | #REF! | W/(m*K) |  | Tērauds | 17 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 32 mm kaučuka izolāciju |  | Siltumizolācijas siltumvadītspēja | #REF! | W/(m*K) |  | Alumīnijs | 220 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 20 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Siltumizolācijas biezums | #REF! | m |  | Polipropilēns | 0.22 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 30 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Lineārais siltuma caurlaidības koeficients k | #REF! | W/mK
| Cauruļvads ar 40 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Siltumenerģijas zudumi gadā | #REF! | kWh/gadā/m
| Cauruļvads ar 50 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Pēc
| Cauruļvads ar 60 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Cauruļvada iekšējais diametrs | 0.014 | m |  | Siltumvadītspējas koeficients
| Cauruļvads ar 70 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Cauruļvada ārējais diametrs | 0.015 | m |  | Kaučuks | 0.034 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 80 mm akmens vates vai putupolistirola izolāciju |  | Cauruļvada siltumvadītspēja | #REF! | W/(m*K) |  | Akmens vate | 0.036 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 20 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Siltumizolācijas siltumvadītspēja | #REF! | W/(m*K) |  | Putupolistirols | 0.036 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 30 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Siltumizolācijas biezums | #REF! | m |  | Poliuretāna putas | 0.027 | W/(m*K)
| Cauruļvads ar 40 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Lineārais siltuma caurlaidības koeficients k | #REF! | W/mK |  | Temperatūra siltumnesējam |  | 62.5 | C
| Cauruļvads ar 50 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Siltumenerģijas zudumi gadā | #REF! | kWh/gadā/m |  | Temperatūra telpā |  | 18 | C | (max 70, min 55)
| Cauruļvads ar 60 mm poliuretāna putu izolāciju |  | Ietaupījums | #REF! | kWh/gadā/m |  | Starpība |  | 44.5 | C | (Istabā 18, kāpņu telpā 16)
Cauruļvads ar 70 mm poliuretāna putu izolāciju
Cauruļvads ar 80 mm poliuretāna putu izolāciju
Stāvvadu siltumizolācijas atjaunošana, uzstādīšana |  |  | #REF!
4.399 | Ēkas ar platību līdz 500 m2
4.18 | Ēkas ar platību no 500 līdz 1500 m2
3.96 | Ēkas ar platību no 1500 līdz 3000 m2
3.88 | Ēkas ar platību no 3000 m2
Noņemamās siltumizolācijas uzstādīšana atsevišķiem posmiem |  |  | #REF!
1.1 | Ēkas ar platību līdz 500 m2
1.045 | Ēkas ar platību no 500 līdz 1500 m2
0.99 | Ēkas ar platību no 1500 līdz 3000 m2
0.97 | Ēkas ar platību no 3000 m2
Esošo cauruļvadu nomaiņa |  |  | #REF!
4.399 | Jauni tērauda cauruļvadi
4.18
3.96
3.88 | Jauni tērauda cauruļvadi
6.599 | Polimēru cauruļvadi |  | #REF!
6.27
5.94
5.82
Dvieļu žāvētāju nomaiņa |  |  | #REF!
0.44
0.418
0.396
0.388
Karstā ūdens krāna vai novecojušā tipa maisītāja nomaiņa |  |  | #REF!
0.66
0.627
0.594
0.582
Cirkulācijas līnijas izbūve vai atjaunošana |  |  | #REF!
0.44
0.418
0.396
0.388
Esošās automātikas modernizācija |  |  | #REF!
2.2
2.09
1.98
1.94
Procesora ieregulēšana |  |  | #REF!
1.1
1.045
0.99
0.97
Tehniskā apkope Nr.1 |  |  | #REF!
3.3
3.135
2.97
2.91
Tehniskā apkope Nr.2 |  |  | #REF!
2.1997
2.09
1.98
1.94

## Dati ventilacija (hidden)
Rekuperatora uzstādīšana |  | Platība
Ventilācijas sistēma bez rekuperatora | Rekuperators (10% efektivitāte) | 100 | Siltuma zudumi ar ventilāciju bez rekuperatora
Rekuperators (10% efektivitāte) | Rekuperators (20% efektivitāte) | 200 | Cp*ro(gaiss)/3600 | 0.344
Rekuperators (20% efektivitāte) | Rekuperators (30% efektivitāte) | 300 | Telpas temperatūra | 18 | C
Rekuperators (30% efektivitāte) | Rekuperators (40% efektivitāte) | 400 | Ārgaisa temperatūra | 0 | C
Rekuperators (40% efektivitāte) | Rekuperators (50% efektivitāte) | 500 | Gaisa apmaiņas kārta | 0.4 | 1/h
Rekuperators (50% efektivitāte) | Rekuperators (60% efektivitāte) | 600 | Griestu augstums | 2.5 | m
Rekuperators (60% efektivitāte) | Rekuperators (70% efektivitāte) | 700 | Ēkas platība | #REF!
Rekuperators (70% efektivitāte) | Rekuperators (80% efektivitāte) | 800 | Telpas vai ēkas tilpums | #REF! | m3
Rekuperators (80% efektivitāte) | Rekuperators (90% efektivitāte) | 900 | Rekuperācijas efektivitāte | #REF!
Rekuperators (90% efektivitāte) |  | 1000 | Qve | #REF! | W
|  | 1100 | Qve | #REF! | MW
|  | 1200 |  | #REF! | MWh
1300
|  | 1400 | Siltuma zudumi ar ventilāciju ar rekuperatoru
|  | 1500 | Cp*ro(gaiss)/3600 | 0.344
|  | 1600 | Telpas temperatūra | 18 | C
|  | 1700 | Ārgaisa temperatūra | 0 | C
|  | 1800 | Gaisa apmaiņas kārta | 0.4 | 1/h
|  | 1900 | Telpas vai ēkas tilpums | #REF! | m3
|  | 2000 | Rekuperācijas efektivitāte | #REF!
|  | 2100 | Qve | #REF! | W
|  | 2200 | Qve | #REF! | MW
Ventilācijas kanālu tīrīšana |  | 2300 |  | #REF! | MWh | #REF!
1.54 |  | 2400 | Ietaupījums | #REF! | kWh
1.463 |  | 2500
1.386 |  | 2600
1.358 |  | 2700
2800
Cirkulācijas sūkņa uzstādīšana ar frekvenču pārveidotāju |  | 2900 |  |  |  | #REF!
2.2 | Ēkas ar platību līdz 500 m2 | 3000
2.09 | Ēkas ar platību no 500 līdz 1500 m2
1.98 | Ēkas ar platību no 1500 līdz 3000 m2
1.94 | Ēkas ar platību no 3000 m2

## Dati apgaismojums (hidden)
Rekuperatora uzstādīšana
12.5 | 500
16 | 1000
25 | 1500
28 | 2000
41 | 2500
40 | 3000
49 | 3500
21 | 4000
33 | 4500
51
62
76
4
32
Kustības sensoru uzstādīšana āra apgaismes sistēmā
Gaismeklis ar jaudu līdz 10W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu līdz 10W un kustības sensoru | 20 | #REF!
Gaismeklis ar jaudu no 10.1 līdz 20W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 10.1 līdz 20W un kustības sensoru | 40 | #REF!
Gaismeklis ar jaudu no 20.1 līdz 40W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 20.1 līdz 40W un kustības sensoru | 80
Gaismeklis ar jaudu no 40.1 līdz 60W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 40.1 līdz 60W un kustības sensoru | 120
Gaismeklis ar jaudu no 60.1 līdz 75W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 60.1 līdz 75W un kustības sensoru | 150
Gaismeklis ar jaudu no 75.1 līdz 100W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 75.1 līdz 100W un kustības sensoru | 200
Gaismeklis ar jaudu no 100.1 līdz 150W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 100.1 līdz 150W un kustības sensoru | 300
Gaismeklis ar jaudu no 150.1 līdz 250W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 150.1 līdz 250W un kustības sensoru | 500
Gaismeklis ar jaudu no 250.1 līdz 500W bez sensora | Gaismeklis ar jaudu no 250.1 līdz 500W un kustības sensoru | 1000

## Dati iekārtas (hidden)
Dažādi elektroenerģijas ietaupījumi
Vienģimeņu ēka | 1 | [5 empty] | #REF!
Daudzdzīvokļu ēka | 2
Ziņojums par elektroenerģijas patēriņu
Vienģimeņu ēka bez elektriskās apsildes | 1 | [5 empty] | #REF!
Daudzdzīvokļu ēka bez elektriskās apsildes | 2
Vienģimeņu ēka ar elektrisko apsildi | 3
Daudzdzīvokļu ēka ar elektrisko apsildi | 4
Vienģimeņu ēka ar siltumsūkni | 5
|  | 6760 | 6935
14.6523 | 0.0021675 | http://standby.lbl.gov/summary-table.html
85.2098 | 0.012605
10.4104 | 0.00154
14.6523 | 0.0021675 | http://cdn.shopify.com/s/files/1/0150/2930/files/Standby-Power-Research-Study-Australia-2005.pdf
23.1023 | 0.0034175
10.167 | 0.001504
15 | Kineskopa (CRT) monitora nomaiņa ar plakano šķidro kristāla displeja (LCD) monitoru | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 15 collu CRT monitors | 15 collu LCD monitors | 68.62 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
16 |  | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 17 collu CRT monitors | 17 collu LCD monitors | 80.3 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
17 |  | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 19 collu CRT monitors | 19 collu LCD monitors | 84.68 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
18 |  | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 20 collu CRT monitors | 20 collu LCD monitors | 93.44 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
19 |  | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 21 collu CRT monitors | 21 collu LCD monitors | 102.2 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus |  | Dienā | Gadā
20 |  | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 22 collu CRT monitors | 22 collu LCD monitors | 102.2 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | Stundas | 4 | 1460
21 |  | CRT monitora nomaiņa uz LCD | 24 collu CRT monitors | 24 collu LCD monitors | 102.2 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | Screen Size | LED | LCD | CRT | Plasma
22 | Plakanā šķidrā kristāla displeja (LCD) nomaiņa uz LED monitoru | LCD monitora nomaiņa uz LED | 15 collu LCD monitors | 15 collu LED monitors | 4.38 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 15 inches | 15 | 18 | 65 | ---
23 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 17 collu LCD monitors | 17 collu LED monitors | 2.92 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 17 inches | 18 | 20 | 75 | ---
24 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 19 collu LCD monitors | 19 collu LED monitors | 2.92 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 19 inches | 20 | 22 | 80 | ---
25 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 20 collu LCD monitors | 20 collu LED monitors | 2.92 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 20 inches | 24 | 26 | 90 | ---
26 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 21 collu LCD monitors | 21 collu LED monitors | 5.84 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 21 inches | 26 | 30 | 100 | ---
27 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 22 collu LCD monitors | 22 collu LED monitors | 14.6 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 22 inches | 30 | 40 | 110 | ---
28 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 24 collu LCD monitors | 24 collu LED monitors | 14.6 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 24 inches | 40 | 50 | 120 | ---
29 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 30 collu LCD monitors | 30 collu LED monitors | 14.6 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 30 inches | 50 | 60 | --- | 150
30 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 32 collu LCD monitors | 32 collu LED monitors | 21.9 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 32 inches | 55 | 70 | --- | 160
31 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 37 collu LCD monitors | 37 collu LED monitors | 29.2 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 37 inches | 60 | 80 | --- | 180
32 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 42 collu LCD monitors | 42 collu LED monitors | 58.4 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 42 inches | 80 | 120 | --- | 220
33 |  | LCD monitora nomaiņa uz LED | 50 collu LCD monitors | 50 collu LED monitors | 73 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | 50 inches | 100 | 150 | --- | 300
34 | Kineskopa (CRT) monitora nomaiņa ar LED monitoru | CRT monitora nomaiņa uz LED | 15 collu CRT monitors | 15 collu LED monitors | 73 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
35 |  | CRT monitora nomaiņa uz LED | 17 collu CRT monitors | 17 collu LED monitors | 83.22 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus | http://energyusecalculator.com/electricity_lcdleddisplay.htm
36 |  | CRT monitora nomaiņa uz LED | 19 collu CRT monitors | 19 collu LED monitors | 87.6 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
37 |  | CRT monitora nomaiņa uz LED | 20 collu CRT monitors | 20 collu LED monitors | 96.36 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
38 |  | CRT monitora nomaiņa uz LED | 21 collu CRT monitors | 21 collu LED monitors | 108.04 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
39 |  | CRT monitora nomaiņa uz LED | 22 collu CRT monitors | 22 collu LED monitors | 116.8 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
40 |  | CRT monitora nomaiņa uz LED | 24 collu CRT monitors | 24 collu LED monitors | 116.8 |  |  | kWh/vienība | Neņemot vērā miega režīma ietaupījumus
Ledusskapji ar saldētavu |  |  |  | I
C | 712 | kWh/gadā |  | 95 |  | AC | 477
B | 477 | kWh/gadā |  | 75 |  | M | 0.777
A | 352 | kWh/gadā |  | 55 |  | N | 303
A+ | 275 | kWh/gadā |  | 42 |  | Vc1 | 212
A++ | 225 | kWh/gadā |  | 30 |  | Tc1 | 4
A+++ | 156 | kWh/gadā |  | 22 |  | Vc2 | 88
[6 empty] | Tc2 | -18
[6 empty] | SC | 622.9686
[6 empty] | I | 76.5689
C klases ledusskapis | B klases ledusskapis | #REF! | #REF! | #REF!
B klases ledusskapis | A klases ledusskapis
A klases ledusskapis | A+ klases ledusskapis
A+ klases ledusskapis | A++ klases ledusskapis
A++ klases ledusskapis | A+++ klases ledusskapis
Trauku mazgājamās mašīnas nomaiņa
C klases trauku mazgājamā mašīna | B klases trauku mazgājamā mašīna | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | C | B | A | A+ | A++ | A+++
B klases trauku mazgājamā mašīna | A klases trauku mazgājamā mašīna |  |  |  |  | EEI | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50
A klases trauku mazgājamā mašīna | A+ klases trauku mazgājamā mašīna |  |  |  |  | kWh/gadā | 462 | 415.8 | 369.6 | 328.02 | 291.06 | 258.72 | 231
A+ klases trauku mazgājamā mašīna | A++ klases trauku mazgājamā mašīna
A++ klases trauku mazgājamā mašīna | A+++ klases trauku mazgājamā mašīna
Veļas mazgājamās mašīnas nomaiņa
C klases veļas mazgājamā mašīna | B klases veļas mazgājamā mašīna | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | C | B | A | A+ | A++ | A+++
B klases veļas mazgājamā mašīna | A klases veļas mazgājamā mašīna |  |  |  |  | EEI | 100 | 87 | 77 | 68 | 59 | 52 | 46
A klases veļas mazgājamā mašīna | A+ klases veļas mazgājamā mašīna |  |  |  |  | kWh/gadā | 334 | 290.58 | 257.18 | 227.12 | 197.06 | 173.68 | 153.64
A+ klases veļas mazgājamā mašīna | A++ klases veļas mazgājamā mašīna
A++ klases veļas mazgājamā mašīna | A+++ klases veļas mazgājamā mašīna